| lp. | nazwa | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.35 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | mb | 7200 |  |  |  |
| 2 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | mb | 1319 |  |  |  |
| 3 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 0.80 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | mb | 400 |  |  |  |
| 4 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn. o śr. 1.00 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału | mb | 140 |  |  |  |
| 5 | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - grub. osadu do 30 cm | szt | 440 |  |  |  |
| 6 | Oczyszczanie z namułów wylotów | szt | 26 |  |  |  |
| 7 | Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych | szt | 98 |  |  |  |
| 8 | Oczyszczenie terenu z resztek zanieczyszczeń po robotach z wywozem na odl. do 10 km | m3 | 460 |  |  |  |
| Razem |  |  |

Składniki cenotwórcze netto ( bez podatku VAT) do rozliczania prac nie objętych ryczałtem:

- Robocizna  R r-g                                    -..................zł

- Sprzęt - praca koparki      S m-g            -..................zł

- Sprzęt - praca pompy       S m-g            -..................zł

- Koszty pośrednie     Kp od R+S            -...................%

- Koszty zakupu materiałów Kz od M     -...................%

- Zysk                         Z od R+S+Kp       -....................%