Za³¹cznik nr 1 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia

Dot. zadania:

"Budowa sygnalizacji œwietlnych na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie“.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji œwietlnej na skrzy¿owaniu ulicy Chyliczkowskiej z ulic¹ Pu³awsk¹ ulic¹ Warszawsk¹, wraz z elementami systemu zasilania i sterowania, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i wykonawcz¹ stanowi¹c¹ za³¹czniki do SIWZ.

Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje :

demonta¿ istniej¹cego oraz monta¿ kompletnego sterownika sygnalizacji œwietlnej,

zasilanie sterownika sygnalizacji œwietlnej z istniej¹cego z³¹cza kablowo-pomiarowego,

demonta¿ istniej¹cych konstrukcji wsporczych wraz z osprzêtem

monta¿ konstrukcji wsporczych wraz z osprzêtem,

demonta¿ istniej¹cych sygnalizatorów œwietlnych i przycisków zg³oszeniowych

monta¿ sygnalizatorów œwietlnych, przycisków zg³oszeniowych,

wykonanie kanalizacji kablowej - studnie i rury - oraz wykonanie przecisków pod jezdniami,

wykonanie detektorów indukcyjnych w jezdni, od³¹czenie istniej¹cej instalacji zasilaj¹cej

sygnalizacjê œwietln¹ oraz demonta¿ w miejscach kolizji z projektowan¹ instalacj¹,

monta¿ i pod³¹czenie kabli zasilaj¹cych, sterowniczych,

pomiary zabudowanych urz¹dzeñ.

Zamówienie winno byæ wykonane zgodnie z warunkami zg³oszenia robót budowlanych niewymagaj¹cych pozwolenia na budowê, projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiaj¹cego oraz na warunkach okreœlonych umow¹.

CPV - 45316000-5 (Instalowanie systemów oœwietleniowych i sygnalizacyjnych).

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówieñ publicznych Zamawiaj¹cy w niniejszym postêpowaniu dopuszcza sk³adanie ofert równowa¿nych, a wszelkie elementy i materia³y okreœlone w dokumentacji, pochodz¹ce od konkretnych producentów, okreœlaj¹ minimalne parametry jakoœciowe i cechy u¿ytkowe, jakim musz¹ odpowiadaæ te elementy i materia³y, aby spe³niæ wymagania stawiane przez Zamawiaj¹cego.

Wykonawca, który w ofercie powo³a siê na zastosowanie rozwi¹zañ równowa¿nych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowi¹zany wykazaæ, ¿e oferowane przez niego elementy, materia³y i roboty budowlane spe³niaj¹ wymagania okreœlone przez Zamawiaj¹cego.

Zamawiaj¹cy nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom nastêpuj¹cego zakresu:

uk³adanie i monta¿ kanalizacji i kabli;

po³¹czenia elektryczne i pomiary elektryczne;

monta¿ masztów sygnalizacyjnych i sterownika.