Załącznik nr 1 i) do załącznika A -  Lista zakupów oraz specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia (Zadanie 9:  Teleskopy, mikroskopy i preparaty)

| L.p. | Szkoła | Nazwa | Liczba (szt.) | Specyfikacja techniczna | Rodzaj zamówienia/zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SP_JÓZ | Zwierzęta i rośliny uszkodzone, w tym na skutek degradacji środowiska – 10 preparatów mikroskopowych | 5 | 1 zestaw 10 preparatów mikroskopowych: 1. Części rośliny uszkodzone przez pasożyty roślinne, p.pp., 2. Uszkodzone liście - zniszczona skórka, 3. Uszkodzone igły drzewa, p.pp., 4. Łodyga rośliny uszkodzona przez dzikie zwierzęta, p.pp., 5. Drewno uszkodzone przez grzyba, 6. Skóra ryby uszkodzona przez substancje chemiczne, 7. Owrzodzenie skóry płaza, 8. Płuco człowieka z wciągniętym pyłem węglowym, p.pp., 9. Wole – skutek niedostatku jodu, 10. Galas (narośl na liściu) wskutek ukłucia pasożytniczych owadów | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 2 | SP_JÓZ | Przyroda – zestaw 10 preparatów mikroskopowych | 5 | 1 zestaw: 10 preparatów mikroskopowych;1. Mucha (Musca domestica) - odnóże; 2. Skrzydło ptaka, fragm.; 3. Skrzydło motyla; 4. Rozmaz krwi ludzkiej; 5. Królik - p.pp. jelita; 6. Kot - p.pp. przez płuca; 7. Plankton roślinny i zwierzęcy; 8. Ziarna pyłku - porównanie różnych; 9. Użyłkowanie liścia macerującego; 10. Bez czarny - p.pp. przez zalążnię | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 3 | SP_JÓZ | Mikroskop ręczny LED ze stolikiem, 20x-40x | 10 | Podświetlany mikroskop, który po wyjęciu z podstawy-stolika służy jako ręczny mikroskop podświetlany (LED) z płynną regulacją ostrości, zaś umieszczony na podstawie, która służy wówczas jako stolik, umożliwia oglądanie preparatów mikroskopowych trwałych i nietrwałych. Powiększenie (zoom): 20x...40x. Zasilanie bateryjne. Podświetlany mikroskop, który po wyjęciu z podstawy-stolika służy jako ręczny mikroskop podświetlany (LED) z płynną regulacją ostrości, zaś umieszczony na podstawie, która służy wówczas jako stolik, umożliwia oglądanie preparatów mikroskopowych trwałych i nietrwałych. Powiększenie (zoom): 20x...40x. Zasilanie bateryjne. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 4 | SP_JÓZ | Trójokularowy mikroskop cyfrowy | 1 | Mikroskop badawczy trójokularowy o wysokich (optyka Semi-Plan) parametrach i podświetleniem LED-owym oraz podwójnym zasilaniem, z sieci i baterią akumulatorów umożliwiającymi bezprzewodową pracę (bez zasilania zewnętrznego). Wbudowana ładowarka oraz dołączony zasilacz zewnętrzny. Podstawowe parametry: powiększenia od 40x do 1000x; okular WF10x oraz 4 achromatyczne obiektywy Semi-Plan: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x oil (amortyzowany) wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczówkowa i regulowany kondensor Abbego skupiający promienie świetlne. Płynna regulacja natężenia światła. Ostrość obrazu ustawiana wysokiej jakości zintegrowanymi i regulowanymi pokrętłami zgrubnym i precyzyjnym (makro- i mikro-) współosiowymi. Wymiary: 23 x 17 x 35 (H) cm. Parametry i wyposażenie mikroskopu: okulary szerokopolowe WF10x DIN/18 mm, głowica okulowa typu Siedetopf, nachylenie głowicy okularowej: 45°, głowica trójokularowa obrotowa 360° (3. wejście do kamery, aparatu,...), tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa, obiektywy achromatyczne semi plan DIN: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65, S100x oil N.A. 1.25, powiększenia: 40x, 100x, 400x, 1000x, mm); współosiowe, blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu, podświetlenie: LED (1 W), płynna regulacja natężenia światła, kondensor Abbego N.A. 1.25 z uchwytem na filtry i regulacją wysokości, filtr niebieski, diafragma tęczówkowa, stolik 130 x 130 mm, stolik mechaniczny do przesuwu w płaszczyźnie preparatów XY 70x28 mm, zasilanie bateryjne 3xAA (akumulatorki NiMH ), wewnętrzna ładowarka 100-240V, odłączany zasilacz sieciowy 230V, olejek immersyjny 5 ml, podwójne zasilanie: 3 ładowalne baterie zasilające + zasilanie z sieci 100-240 V. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 5 | SP_JÓZ | Mini-zestaw 5 preparatów – Grzyby | 5 | 1. Rhizopus (grzyb pleśniowy) 2. Penicillum 3. Porost 4. Coprinus (podstawczak) 5. Saccharomyces (drożdże). Zestawy preparatów mikroskopowych na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 6 | SP_JÓZ | Zestaw 30 preparatów zoologicznych | 2 | Zestaw złożony z następujących preparatów: 1. Skóra ssaka, p.pp.2. Kryształki cukru.3. Pieprz.4. Komórki drożdży.5. Ścięgno ssaka, p.pd.6. Komórki bakterii, różne.7. Głowa muchy.8. Skóra ryby.9. Rozmaz krwi ludzkiej.10. Pantofelek.11. Skrzydło muchy domowej.12. Łodyga bawełny, p.pp. (budowa wiązek przewodzących otwartych).13. Liść bawełny, p.pp. (unerwienie, wiązka przewodząca,...).14. Grzybnia pędzlaka (Penicillium), fragm.15. Polip stułbi, p.pd. - widoczne komórki ekto- i endodermy.16. Pręcik lilii - p.pp. główki pręcika z pyłkiem.17. Stożek wzrostu łodygi - pędu, p.pd.18. Łodyga rośliny jednoliściennej, p.pp.19. Łodyga rośliny dwuliściennej, p.pp.20. Nabłonek płaski ssaka.21. Nabłonek wielowarstwowy ssaka.22. Tkanka mięśniowa serca ssaka - mięśnie poprzecznie prążkowane.23. Komórki tkanki mięśniowej gładkiej ssaka.24. Jądro ssaka - fragm. p.pp.25. Jajnik ssaka - p.pp. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 7 | SP_JÓZ | Zestaw preparatów biologicznych | 5 | 1 Zestaw - 50 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w lakierowane, drewniane pudełko. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. Pełna lista preparatów: Koniuszek korzenia, Wyka bób (korzeń), Koniuszek łodygi, Łodyga dyni (przekrój podłużny), Łodyga dyni (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój poprzeczny), Łodyga kukurydzy (przekrój podłużny), Łodyga słonecznika, Pień lipy (przekrój poprzeczny), Pień lipy (przekrój podłużny), Igła sosny, Liść. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 8 | SP_JÓZ | Zestaw preparatów biologicznych | 1 | 1 Zestaw - 100 szt gotowych do użytku preparatów biologicznych. W zestawie znajdują się następujące preparaty:1. Trzy rodzaje bakterii 2. Penicylina3. Kropidlak4. Rhizopus - grzyb5. Promieniowiec (Actinomyces)6. Zawłotnia7. Diatomy8. Closterium - glon9. Skrętnica10. Koniugacja skrętnic11. Porost12. Liść paproci13. Przedrośle paproci14. Liść jaśminu nagokwiatowego15. Łodyga moczarki16. Liść moczarki17. Igła sosny18. Męski kłos zarodnionośny sosny19. Żeński kłos zarodnionośny sosny20. Liść kauczukowca21. Stożek wzrostu. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 9 | SP_ZG | Mikroskop badawczy z kamerą | 1 | Mikroskop biologiczny binokularny z wbudowaną kamerą: Głowica binokularowa z kamerą. Achromatyczne obiektywy: powiększenia 40-1000x. Szerokopolowe okulary i jasne oświetlenie LED. Powiększenie okularu 10 x. Rozstaw źrenic: 48-75 mm. Pole widzenia 18 mm. Korekcja 160 mm. Rewolwer czteroobiektywowy. Kondensor Abbego. Filtry podstolikowe. Mechaniczny stolik oraz precyzyjnie regulowane śruby ruchów mikro i makro. Oprogramowanie. Zestaw preparacyjny z narzędziami, szkiełkami podstawowymi i nakrywkowymi. Zestaw do czyszczenia optyki : płyn i materiał. Mikrotom uczniowski – 2 szt. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 10 | SP_ZŁ | Preparaty mikroskopowe 3 w 1 | 1 | Preparaty mikroskopowe 3w1 - 12 szkiełek z 36 preparatami. Na każdym ze szkiełek znajdują się 3 obiekty obserwacji z 4 grup: codziennie spotykanych przedmiotów, popularnych roślin, owadów i tkanek kręgowców. 1 komplet | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 11 | SP_ZŁ | Preparaty tkanki ludzkie | 1 | 1. Rozmaz krwi ludzkiej 2. Komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka 3. Mięsień prążkowany, p.pd. 4. Mózg człowieka, p.pp. 5. Migdałek człowieka z węzłami chłonnymi, p.pp. 6. Płuco człowieka, p.pp. 7. Skóra ludzka, p.pd. 8. Żołądek człowieka, p.pp. 9. Szpik kostny (czerwony) 10. Jądro ludzkie, p. pp.; 1 komplet | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 12 | SP_ZŁ | Tasiemiec, larwy w tkance mięśniowej | 1 | Preparat mikroskopowy prezentuje zalany w pleksi fragment tkanki mięśniowej z wyraźnie widocznymi larwami tasiemca (wągry | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 13 | SP_ZŁ | Zestaw szkiełek do mikroskopu | 10 | Do wykonywania trwałych lub nietrwałych preparatów mikroskopowych. W paczkach po 100 szt. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |
| 14 | SP_ZŁ | Mikroskop z podłączeniem do komputera | 1 | Biologiczny mikroskop cyfrowy z dużym kolorowym wyświetlaczem i możliwością podłączenia do komputera PC, Powiększenie, x: 40, 100, 400, zoom cyfrowy: do 1600, Masa:3.52 kg. Wymiary opakowania (dl. x szer. x wys.): 40.0×26.0×17.0 cm. | Teleskopy, mikroskopy i preparaty |

* Rozwiniecie skrótów nazw szkół:

SP_ZŁ - Szkoła Podstawowa w Złotokłosie

SP_JÓZ – Szkoła Podstawowa w Józefosławiu

SP_ZG - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym