Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1224/XLIX/2006

z dnia 27.04.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 801 | Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie. | 2004-2006 | 8 757 670 | 6 268 902 | 2 081 098 |  | 407 670 | 2 488 768 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-04-11

Uzasadnienie:

W trakcie budowy szkoły wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, koniecznych do wykonania :

- W sali sportowej należy zwiększyć ilość drabinek o 9 szt.- koszt 8.869,00 zł.

- Zamontowanie zwykłych koszy do koszykówki - koszt 11.826,00 zł.

- Zamontowanie dodatkowych koszy treningowych na ścianach szczytowych ( 2 szt) – koszt 6.725,00 zł.

- Wykonanie dodatkowego malowania boiska (pole koszowe) do koszykówki  z herbem Piaseczna w centralnym punkcie areny boiska – koszt 6.295,00 zł.

- Montaż dodatkowych siatek osłonowych na ścianach szczytowych i ponad drabinkami gimnastycznymi – koszt 15012,00 zł.

- Wykonanie przegrody aluminiowej przeszklonej z drzwiami pomiędzy antresolą widowni  a korytarzem z klatką schodową (komunikacja do części z gabinetami lekarskimi ze szkoły)- koszt 16 980,00 zł.

- Wykonanie  dodatkowego wyjścia z korytarza na parterze na teren boisk terenowych z wykonaniem dodatkowych chodników – koszt 45577,00 zł.

- Obudowa  przewodów  instalacji wod-kan, c.o i wentylacji na rusztach stalowych z płyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach szatni oraz korytarzach – koszt 133 278,00zł.

- Przebudowa ściany w łączniku pomiędzy starą szkołą  a częścią nową. W trakcie wykucia otworu na drzwi  do części starej szkoły okazało się, że w istniejącej  ścianie zamurowana została przegroda stalowa oszklona obmurowana obustronnie ścianką gr.6,5 cm. Ściankę tą   należało rozebrać na całej szerokości i wysokości korytarza i wykonać nową ścianę pełną gr 25 cm z osadzeniem drzwi p.pożarowych – koszt 12 300,00 zł.

- Zmiana kolorystyki ścian oraz wykonanie dodatkowych lamperii w pomieszczeniach sal lekcyjnych, korytarzach, w sali komputerowej, gabinetach lekarskich oraz sali sportowej – koszt 50 770,00 zł.

- Uzupełnienie wyposażenia sal lekcyjnych o dodatkowe krzesła i stoły uczniowskie (40 szt)  oraz gabinetu stomatologicznego – koszt 26445,00 zł.

- Zadaszenie i odwodnienie wejścia do piwnic – koszt 28 078,00 zł.

- Nadzory autorskie – 12 200zł.

- Odwodnienie starej części szkoły i części żywieniowej – koszt 17 485 zł.

- Wykonanie posadzki w pomieszczeniu wentylatorowni  – koszt 11 166,00 zł.

- Wymiana drzwi do magazynu sprzętu sportowego przy sali sportowej – koszt 4 664,00 zł.

W pozycji 7 są podane szacunkowe koszty wykonania robót. Po ewentualnym przyznaniu środków finansowych przez Radę Miejską zostanie opracowany projekt wykonawczy ( w ramach nadzoru autorskiego) i  szczegółowe kosztorysy – jednak koszty robót nie przekroczą podanych kwot.

Powyższe zmiany polepszą funkcjonowanie  całego obiektu i pozwolą na użytkowanie sali sportowej dla potrzeb rozgrywek sportowych na poziomie ligowym.