UCHWAŁA Nr 1100/XLIV/2005

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 12.12.2005r

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z  art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zmiany        z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1088 ) Rada Miejska uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr 1236/LVIII/2002 z dnia 26.09.2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od z dnia opublikowania jej  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

# Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 22 kwietnia 2005 roku Dz.U. nr 85, poz. 728 i 729   zachodzi konieczność zmiany obowiązującego na terenie Gminy Piaseczno regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków  z 26 września 2002 roku.

### Załącznik nr 1

Do Uchwały Rady Miejskiej Nr 1100/XLIV/2005

Z dnia 12.12.2005r

### REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY  i ODPROWADZANIA  ŚCIEKÓW W  GMINIE PIASECZNO

Zagadnienia wstępne :

- Regulamin  określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Piaseczno.   ogólne warunki i zasady  dostępu  do  usług wodociągowych i kanalizacyjnych  w  gminie  Piaseczno.

- Zadanie własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  wykonuje Urząd Gminy  Piaseczno zlecając eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jednostkom specjalistycznym.

- Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

a)  ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U.Nr 72, poz. 747 z p. zm.]

b) przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,

c) zezwoleniu - należy przez to rozumieć zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wydane na podstawie art. 16 ust.1 ustawy.

d) taryfach – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

e) taryfowych grupach odbiorców usług- należy przez to rozumieć odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia  wody lub odprowadzanych ścieków , warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

f) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy  mierzący ilość odprowadzanych ścieków , znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

g) wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody , znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

h) przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy  usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

i)przyłączu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną , za pierwszą studzienką , licząc od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

j) Umowie - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- umowa o zaopatrzenie w wodę

- umowa o odprowadzanie ścieków

k) Odbiorcy – należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. j).

###### Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin  określa  zasady dostępu do usług  wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęte  do stosowania  w  Gminie  Piaseczno , a w szczególności :

  - prawa i obowiązki  dostawców   i odbiorców  usług   zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   w  Gminie  Piaseczno  oraz   zasady  korzystania  z  tych  praw;

  - właściwe miejscowo warunki  wdrożenia i stosowania postanowień  ustawy, szczególnie w zakresie:

    - praktyki  świadczenia usług  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków,

    - planowania  kosztów  eksploatacji  ,

    - projektowania i zatwierdzania taryf  na te usługi.

  - obowiązujące w gminie Piaseczno:

    - zgodne  z art. 15 ust. 4 ustawy warunki przyłączania do sieci,

    - równoprawne, dla wszystkich odbiorców warunki dostępu do usług  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - jednakowe prawa  zainteresowanych    dostępem do informacji o możliwościach  i warunkach przyłączenia do sieci,

    - wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i odbiorców  ich usług.

§ 2

- Ciągłość i niezawodność usług  zbiorowego   zaopatrzenia  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzanie ścieków  na terenie gminy   Piaseczno zapewniają  specjalistyczne przedsiębiorstwa  eksploatujące   sieci i urządzenia , o których mowa w ustawie.

- Szczegółowe  zasady  dostawy  wody i  odbioru ścieków, w ramach  ujętych tym regulaminem zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  formułują umowy, których stroną jest  odbiorca  usług  zakwalifikowany  do  określonej taryfowej  grupy  odbiorców oraz przedsiębiorstwo eksploatujące urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne.

§ 3

- Wszystkim  odbiorcom usług  zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  przypisane są   ceny i stawki opłat określone w taryfie różnicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców , wyodrębnione na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków , warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , a także na podstawie sposobu rozliczeń  za świadczone usługi.

- Ustalenie taryf , ich zmiana , w tym zmiana  liczby i charakterystyki taryfowych grup odbiorców odbywa się raz w roku na wniosek przedsiębiorstwa.

- Zmiana  taryfowych grup odbiorców  nie może być dokonana  w  czasie obowiązywania przyjętych  taryf.

4..    Projekty taryf przygotowane są  ze szczegółowością  wymaganą  przepisami ustawy i postanowieniami  jej  przepisów

wykonawczych.

- Projekty taryf uzgodnione przez Burmistrza  Gminy, wraz z ewentualnym wnioskiem o dokonanie dopłaty na  wskazane  taryfowe grupy odbiorców usług  wodociągowych i kanalizacyjnych,   przekazywane są  Radzie Gminy Piaseczno  z  wnioskiem o  zatwierdzenie w trybie uchwały.

- Zatwierdzone taryfy, bądź wprowadzone w   trybie art. 24 ust. 8 Ustawy z chwilą ich ogłoszenia obowiązują przez kolejne 12 miesięcy i są obowiązujące zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców usług.

8. Taryfy wymagają  ogłoszenia w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty  co najmniej na 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

## Rozdział II

## Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

§ 4

Przedsiębiorstwo eksploatuje  obiekty technicznej infrastruktury  zapewniając:

- ciągłą i niezawodną sprawność  eksploatowanych  urządzeń, adekwatną do potrzeb,

- należyte ciśnienie i jakość wody oraz  stopień  oczyszczania odprowadzanych  ścieków określone prawem,

- dochowanie zasad i  warunków  wprowadzania ograniczeń dostawy wody do picia w przypadku wystąpienia jej niedoboru - tak jak określono to  w zezwoleniu.

- informowanie co 6 miesięcy Burmistrza Gminy Piaseczno o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz każdorazowo o zmianach jakości wody powodowanych awariami lub zdarzeniami powstałymi z przyczyn sił wyższych.

§ 5

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

- O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody , przewidywanym obniżeniu jej jakości lub ograniczeniach w odbiorze ścieków przedsiębiorstwo informuje powiatowego inspektora sanitarnego , Burmistrza Gminy oraz odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty  co najmniej na 20dni przed ich wystąpieniem.

- W razie przerw w dostawie wody w sposób ciągły przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo zapewnia zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia i informuje odbiorcę o ich lokalizacji.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii od chwili powiadomienia o jej wystąpieniu lub stwierdzenia jej wystąpienia.

## Rozdział  III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6

1.Odbiorcą usług  wodociągowych i kanalizacyjnych jest  każdy, kto korzysta z tych usług w trybie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  i czyni to na podstawie umowy z  dostawcą usług.

2. W przypadku przyłącza wodociągowego stanowiącego własność Odbiorcy usługi , miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce  połączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej .

3. W  zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

4. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej  Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz   odpowiedzialności - jest granica nieruchomości gruntowej.

5.   W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi  dostarczającego ścieki miejscem  rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce    połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

§ 7

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami prawa , nie powodujący pogorszenia jakości usług  świadczonych przez przedsiębiorstwo innym odbiorcom.

W szczególności odbiorcy usług zobowiązani są do :

a) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób nie zagrażający możliwością

wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego  wody w sieci wodociągowej,

b) zabezpieczenia na własny koszt pomieszczenia , w którym zainstalowany jest wodomierz  przed osobami nieuprawnionymi , uszkodzeniami mechanicznymi i skutkami niskich temperatur,

c) użytkowania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z prawem , w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

e) poinformowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

f) korzystania z przyłącza do sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci,

g) zawiadomienia Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego , w tym o zerwaniu plomby.

h) do pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

i)  natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Koszt wody, która wypłynęła w czasie awarii ponosi Odbiorca. Ilość wody, która wypłynęła z uszkodzonego przyłącza bez pomiaru określa się na podstawie iloczynu czasu trwania wypływu  i jego natężenia w zależności od średnicy . W przypadku, gdy awaria spowodowała lub może spowodować przerwę w świadczeniu usług innym Odbiorcom lub stwarza zagrożenie  przedsiębiorstwo  przystępuje do usunięcia awarii we własnym zakresie, a kosztami obciąża Odbiorcę.

§ 8

- Dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej  umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej na czas określony lub nieokreślony.

- Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez każdą ze stron za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

- Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

- W rozliczeniach, strony Umowy  obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą

RadyGminy, bądź  wprowadzoną w       trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 9

Umowa, o której mowa  w  § 8  precyzuje w szczególności:

- strony umowy,

- ilość i jakość świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunki ich świadczenia,

- sposób i terminy  wzajemnych rozliczeń,

- prawa i obowiązki stron umowy,

- procedury i warunki kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych u odbiorcy usług,

- rodzaje dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń odbiorcy usług,

- okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 10

Umowa, o której mowa w § 8 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda, lub z którego mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 11

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi lub stanowi zespół budynków umowa, o której mowa w § 8, zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 12

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

§ 13

Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy  budynku wielolokalowego jeżeli  w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające   ustalenie  należności za dostarczoną wodę i odprowadzone  ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

§ 14

- Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

- Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy,  zezwolenia, oraz z niniejszego regulaminu.

- W przypadku zmiany odbiorcy usług  ,  następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą po dokonaniu odczytu i ewentualnym demontażu  wodomierza  . Obowiązek zawarcia nowej umowy ciąży na nowym odbiorcy usług.

- Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci , jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody , bądź zostało wykonane niezgodnie z obowiązującymi  warunkami.

- Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy  na dostawę wody  lub odprowadzenie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

#### Rozdział  IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

opartych  o taryfowe grupy odbiorców

§ 15

Podstawowe zasady rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynikają  z  przepisów.  W szczególności:

- rozliczenia ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków prowadzone są przez przedsiębiorstwo; rozliczenia te dokonywane są w ustalonych terminach, każdorazowo na podstawie zarejestrowanych wskazań urządzeń pomiarowych,

- ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, ustalane prawem; w przypadku niesprawności wodomierza  trwającej nie dłużej niż 3 miesiące ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających  dzień stwierdzenia uszkodzenia wodomierza głównego,

- w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego tryb postępowania analogiczny jak w przypadku uszkodzenia wodomierza głównego.

- ilość odprowadzonych ścieków z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, lub w razie braku urządzenia pomiarowego  na podstawie  ilości wody pobranej, lub w określonych  w umowie przypadkach, jako  procent  ilości wody pobranej,

- w rozliczeniach odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo ,  uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego  na koszt odbiorcy usług,

- jeżeli dostawca   wody i odbiorca ścieków  nie może  dokonać odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenie dostarczonych usług  dokonuje się  tak jak w przypadku  uszkodzenia wodomierza lub urządzenia  pomiarowego; po dokonaniu odczytu nastąpi rozliczenie usług rzeczywiście dostarczonych odbiorcy.

§ 16

1.Odbiorca usług uiszcza należność za  dostarczone usługi  zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie

rachunków wystawionych przez ich dostawcę w terminach  dokonywanych odczytów.  Dostawca usług ma prawo

wystawiać rachunki zaliczkowe, które będą rozliczane po dokonaniu odczytu wodomierza lub urządzenia

pomiarowego.

2.Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty

dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku

3.Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty,

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie

odbiorcy usług jej zwrot nastąpi w terminie14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

5. W przypadku nie dokonania lub nieterminowego dokonania płatności określonych  w ust. 2  naliczane są i

pobierane odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Rozliczenie należności odbywa się na podstawie cen i stawek  opłat zawartych w taryfach i ilości dostarczonej

wody oraz odprowadzonych ścieków w określonym czasie.

7.Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne , kwartalne, lub dłuższe jeżeli umowa tak stanowi.

Rozdział  V

Warunki przyłączania do sieci i możliwości dostępu do usług

wodociągowo - kanalizacyjnych

§ 17

.	Zakres budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które realizowane są przez przedsiębiorstwo oraz przez osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci określają przepisy ustawy. W szczególności:

1)realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej – tu:  przewidzianego do

lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt

odbiorca ubiegający się o  przyłączenie nieruchomości do sieci,

2)koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa przedsiębiorstwo, a

urządzenia pomiarowego odbiorca usług.

§ 18

1.W przypadkach, gdy plany inwestycyjne właścicieli lub zarządców nieruchomości wyprzedzają plan inwestycyjny gminy i przedsiębiorstwa , mogą oni wybudować na własny koszt, w porozumieniu z  Gminą i przedsiębiorstwem urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niezbędne do korzystania z usług  zbiorowego zaopatrzenia w wodę

zbiorowego odbioru  ścieków.

2.    Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych

usług w Urzędzie Gminy   Piaseczno i w przedsiębiorstwie.

3.   Warunki  budowy i przejęcia wybudowanych urządzeń określa umowa.

§ 19

1.  	Przedsiębiorstwo obowiązane jest przyłączyć do sieci nieruchomość  ubiegającej się osoby, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, oraz istnieją techniczne  możliwości świadczenia   usług.

2.      Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo.

§ 20

1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, posiadająca tytuł

prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci,

2.Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności  zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

- charakterystyki zużycia wody,

- cel zużycia wody,

- rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda i odprowadzane ścieki , w szczególności:

- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę  , planowaną ilość mieszkańców,

- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę odprowadzające  ścieki,

- przewidziany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.

3.   Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, powinna

załączyć :

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

- dwa egzemplarze podkładu geodezyjnego określającego usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w szczególności w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

§ 21

1.  Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 20.

2. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- miejsca i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do  sieci wodociągowej lub  kanalizacyjnej,

- ilość i jakość dostarczanej wody,

- wymagania dotyczące:

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

- ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

- wymaganej dokumentacji wykonawczej

- termin ważności warunków przyłączenia,

- parametry  techniczne materiałów użytych do budowy przyłączy.

§ 22

1.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po  spełnieniu  warunków przyłączenia, o których mowa w  § 21 a w przypadku zawarcia umowy o  przyłączenie do sieci, po spełnieniu warunków w niej  określonych.

2.  Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta w przypadkach związanych z budową sieci lub ich  finansowaniem przez  składającego wniosek o przyłączenie.

3.  Umowa o przyłączenie w szczególności określa:

- strony zawierające umowę,

- zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,

- sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

- terminy:

- zakończenia budowy oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób  i odbiorów częściowych,

- przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru

- wzory protokołów prób i odbiorów,

  - przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

  - odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

8)     określa koszty związane z   realizacją takiego przedsięwzięcia,  zasady finansowania i sposób rozliczeń wraz z wymaganą dokumentacją.

.

§ 23

- Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

- Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach,  których wzory, uwzględniając postanowienia ust 5 ,określa Przedsiębiorstwo.

4.  Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru  technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie  umowie  o przyłączenie.

5.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

a/ datę odbioru,

b/ przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza ( rodzaju:

wodociągowe, kanalizacyjne ) , średnicy, materiałów i długości,

c/ rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

d/ skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,

e/ adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

f/ podpisy członków komisji.

6.   Protokół końcowy  stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i  jego podpisanie bez uwag przez strony upoważnia do zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków.

Rozdział  VI

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 24

1.	Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia

odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub

uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

- z powodu awarii sieci lub obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci lub obiektów stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 25

Informacje dotyczące powstałych zakłóceń w świadczeniu usług przedsiębiorstwo udziela w ciągu:

- 2 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

- 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

- 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 26

1.	Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2.	Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie lub do protokołu przez zainteresowanego.

3.	Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu.

Rozdział VII

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 27

1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej ( poprzez  hydranty ) będącej własnością gminy Piaseczno są jednostki Straży Pożarnej uczestniczące  w  akcji Gaśniczej

2 Uprawnieni do poboru  wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do:

- powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu prowadzenia akcji gaśniczej  niezwłocznie po przystąpieniu do poboru wody z sieci .

b) podaniu przez komendanta powiatowej straży pożarnej  po zakończeniu akcji gaśniczej, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych ilości pobranej wody

3.Przedsiębiorstwo obciąża Gminę kosztami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując

ceny ustalone w taryfie,  .

4. Zasady rozliczeń za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe jak i inne cele wymienione w art. 22 ustawy określa umowa zawarta przez Przedsiębiorstwo z Gminą.

Rozdział  VIII

Postanowienia końcowe

§ 28

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa , a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz 747 z p.zm.)