| lp. | nazwa | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyszczenie z wywozem ziemi z korytek odwadniających | mb | 200 |  |  |  |
| 2 | Konserwacja rowów o głębokości śred. 1,5 m | mb | 200 |  |  |  |
| 3 | Czyszczenie studzienek odwadniających | szt. | 50 |  |  |  |
| 4 | Czyszczenie wpustów deszczowych | szt. | 50 |  |  |  |
| 5 | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,6 m | mb | 10 |  |  |  |
| 6 | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 0,8 m | mb | 10 |  |  |  |
| 7 | Wykonanie przepustów drogowych z przyczółkami o średnicy Ø 1 m | mb | 12 |  |  |  |
| 8 | Wykonanie korytek betonowych | mb | 100 |  |  |  |
| 9 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 7,5 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 10 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 10 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 11 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 12,5 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 12 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 15 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 13 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 17,5 cm | mb | 30 |  |  |  |
| 14 | Przełożenie i odbudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 20 cm | mb | 50 |  |  |  |
| 15 | Odbudowa rowu melioracyjnego o gł. 1 m | mb | 200 |  |  |  |
| 16 | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 10 cm | mb | 200 |  |  |  |
| 17 | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 20 cm | mb | 150 |  |  |  |
| 18 | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 30 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 19 | Odmulenie rowu melioracyjnego warstwą 40 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 20 | Wykonanie rurociągu o średnicy 10 cm | mb | 200 |  |  |  |
| 21 | Wykonanie rurociągu o średnicy 12,5 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 22 | Wykonanie rurociągu o średnicy 15 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 23 | Wykonanie rurociągu o średnicy 17,5 cm | mb | 100 |  |  |  |
| 24 | Wykonanie rurociągu o średnicy 20 cm | mb | 300 |  |  |  |
| 25 | Wykonanie rurociągu o średnicy 30 cm | mb | 380 |  |  |  |
| 26 | Wykonanie rurociągu o średnicy 60 cm | mb | 200 |  |  |  |
| 27 | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,2 m | mb | 30 |  |  |  |
| 28 | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,4 m | mb | 30 |  |  |  |
| 29 | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,6 m | mb | 120 |  |  |  |
| 30 | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 0,8 m | mb | 80 |  |  |  |
| 31 | Odmulenie przepustów rurowych ½ zamulenia o średnicy 1,0 m | mb | 160 |  |  |  |
| 32 | Hakowanie roślin | mb | 200 |  |  |  |
| 33 | Cięcie krzaków rzadkie | ar | 10 |  |  |  |
| 34 | Cięcie krzaków średnie | ar | 10 |  |  |  |
| 35 | Cięcie krzaków gęste | ar | 10 |  |  |  |
| 36 | Wywóz pozostałości po oczyszczeniu i odmuleniu na odległość do 10 km /zamawiający nie wskazuje miejsca składowania odpadów – samochód 8-12t/ | kurs | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |

Składniki cenotwórcze netto ( bez podatku VAT) do rozliczania prac nie objętych ryczałtem:

- Robocizna  R r-g                                    -..................zł

- Sprzęt - praca koparki      S m-g            -..................zł

- Sprzęt - praca pompy       S m-g            -..................zł

- Koszty pośrednie     Kp od R+S            -...................%

- Koszty zakupu materiałów Kz od M     -...................%

- Zysk                         Z od R+S+Kp       -....................%