ZAŁĄCZNIK „A”

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót odwodnieniowych: konserwacja rowów odwodnieniowych, eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowów odwodnieniowych - eksploatacja studzienek, kanałów, wpustów ulicznych.

- W ramach zamówienia należy wykonać:

- ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zew. o śr. 0,35 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału - 7200 mb,

- ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zew. o śr. 0,6 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 1319 mb,

- ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zew. o śr. 0,8 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 400 mb,

- ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zew. o śr. 1,0 m wypełnionych osadem do 1/3 wys. kanału - 140 mb,

- ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych - grub. osadu do 30 cm - 440 szt,

- oczyszczenie z namułów wylotów - 26 - szt.,

- ręczne oczyszczenie studzienek ściekowych - 98 szt.,

- oczyszczenie terenu z resztek zanieczyszczeń po robotach z wywozem na odl. do 10 km - 460 m3,

- oczyszczenie z namułów drenarskich - 300 szt.,

- oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80 - 1,00 z namułu gr. do 50 cm - 300 szt.,

- oczyszczenie z namułu przepustów o śr. o,60 m z przyczółkami z darniny: stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu - 206 mb,

- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów porost twardy gęsty - 72500 m2,

- ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szerokości dna 0,4- 0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m - 15800 mb.

Szczegółowe warunki realizacji:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz za ich zgodność z ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji prac drożność wszystkich dopływów do odbiornika.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i powinien znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami technicznymi.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty.            O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały         i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać, wymagany na podstawie przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzględniając je w oferowanej stawce ceny jednostkowej.

- Wykonawca będzie stosować się do ustawowych nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu                i środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prowadzonych robót. Sprzęt i środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany           w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być oznakowany logo firmy. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

- Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami.

- Wykonawca winien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów                  z prowadzonych prac oraz dokumentację fotograficzną co 7 dni w trakcie wykonywania robót.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych na podstawie rzeczywistego wykonania prac.

- Przed zgłoszeniem do odbioru prac Wykonawca musi:

a/ uzyskać oświadczenie eksploatatora urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji urządzeń podziemnych/zasuw, zaworów/ objętych regulacją - jeżeli w trakcie prac zostały naruszone.

b/ przygotować i przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą obejmującą obmiary opatrzone oświadczeniem kierownika budowy o należytym wykonaniu.

Składana oferta winna uwzględniać sumę wszystkich pozycji z przedmiaru robót jako iloczyn szacunkowych obmiarów i cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie prac. Oceniana będzie łączna wartość brutto kosztorysu ofertowego oraz składniki cenotwórcze do rozliczania prac nie objętych ryczałtem. Cena oraz składniki cenotwórcze będą stanowić jedynie podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty przedmiotu zamówienia wg załączników ,,A1" oraz ,,A2". Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie rzeczywistego wykonania prac w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe , w przypadku prac nie objętych ryczałtem na podstawie kosztorysów powykonawczych opracowanych w oparciu o składniki cenotwórcze.

Prace nie objęte ryczałtem mogą być wyłącznie wykonywane na polecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie wykonanie przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków finansowych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie w budżecie Gminy.

Informacji w sprawie zamówienia udziela; Dorota Gołaś, Marek Łęcki, tel.  22 701-76-76.