| lp. | nazwa | jednostka miary | ilość | cena jednostkowa | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczanie z namułów wylotów drenarskich | szt | 300 |  |  |  |
| 2 | Oczyszczenie studzienek drenarskich z włazem powierzchniowym śr. 0,80-1,00 z namułu gr. do 50 cm | szt | 300 |  |  |  |
| 3 | Oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny; stopień zamulenia do 0,33 średnicy przewodu | mb | 206 |  |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy | m2 | 72500 |  |  |  |
| 5 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m | mb | 15800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |

Składniki cenotwórcze netto ( bez podatku VAT) do rozliczania prac nie objętych ryczałtem:

- Robocizna  R r-g                                    -..................zł

- Sprzęt - praca koparki      S m-g            -..................zł

- Sprzęt - praca pompy       S m-g            -..................zł

- Koszty pośrednie     Kp od R+S            -...................%

- Koszty zakupu materiałów Kz od M     -...................%

- Zysk                         Z od R+S+Kp       -....................%