## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT
Branża sanitarna
Etap I - odcienk od ul. Nadarzyńskiego do ul. JanaPawła II (wraz ze skrzyżowaniem)
Lp. | Kod pozycji | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 | 45232400-6 | D-03.02.01 | Roboty montażowe
1.1 |  |  | Podłaczenie sieci istniejących | kpl. | 1
1.2 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 200 mm | m | 114
1.3 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 250 mm | m | 13
1.4 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 500 mm | m | 13
1.5 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 600 mm | m | 37
1.6 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 900 mm | m | 32
1.7 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 1000 mm | m | 106
1.8 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 1200 mm | m | 125
1.9 |  |  | Studnie rewizyjne PEHD DN1200 | stud. | 2
1.10 |  |  | Studnie rewizyjne PEHD DN1400 | stud. | 4
1.11 |  |  | Studnie rewizyjne PEHD DN1200 ekscentryczne | stud. | 11
1.12 |  |  | Studnie rewizyjne betonowe DN3000 | stud. | 1
1.13 |  |  | Studnie kanalizacyjne PEHD śr. 500 mm z wpustem deszczowym | kpl. | 32
1.14 |  | D-03.02.01A | Umocnienie wylotu przepustu | kpl. | 1
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
2 | 45231300-8 | D-03.02.01 | Roboty montażowe
2.1 |  |  | Regulacje i naprawa elementów istniejących | kpl. | 7
2.2 |  |  | Włączenia do sieci istniejących | kpl. | 4
2.3 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 160 mm | m | 48
2.4 |  |  | Kanały z tworzyw sztucznych SN8 o śr. zewn. 200 mm | m | 80
2.5 |  |  | Studnie rewizyjne PEHD DN1200 | stud. | 6
SIEĆ WODOCIĄGOWA
3 | 45232111-6 | D-01.03.05 | Roboty montażowe
3.1 |  |  | Regulacja wysokościowa skrzynek ulicznych | kpl. | 7
3.2 |  |  | Wymiana hydrantów ppoż. z nadziemnych na podziemne | kpl. | 4
3.3 |  |  | Demontaż sieci wodociągowych istniejących wraz z uzbrojeniem | m | 30
3.4 |  |  | Włączenia do sieci istniejących | kpl. | 4
3.5 |  |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm | m | 285
3.6 |  |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm RC | m | 70