RZP.271.46.2018.BN                                     Piaseczno, dn. 28.03.2018r

Według rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„ Modernizacja i rozbudowa budynku SP przy ul. Millenium 76 w Głoskowie - w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje że zgodnie z art. 38 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się z zapytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść pytań i odpowiedzi poniżej.

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty tabeli wartości cenowych. Prosimy o zamieszczenie tabeli w wersji edytowalnej. Tabeli zamieszczonej przez Inwestora nie można edytować.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową (na stronie internetowej) o wersję edytowalną Tabeli Wartości Ofertowych / Wykaz Cen.

Pytanie nr 2

W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie obiektu w meble i urządzenia multimedialne.

Zamawiający informuje, że opisane W PFU wyposażenie stanowi „wyłącznie częściowe wyposażenie pomieszczeń " oraz że „parametry pozostałego sprzętu multimedialnego są do uzgodnienia po wykonaniu projektu aranżacji wnętrz”. Prosimy o uszczegółowienie jakiego rodzaju wyposażenia i urządzeń multimedialnych wymaga jeszcze Zamawiający oprócz tych, które są opisane w PFU.

Odpowiedź:

W ramach wyjaśnień Zamawiający informuje, że ruchome wyposażenie multimedialne przywołane w PF-U tj. telewizory, drukarki, projektowy multimedialne, tablice multimedialne są poza zakresem postępowania przetargowego.

W zakresie Wykonawcy będzie przygotowanie infrastruktury technicznej umożlwiającej podłączenie zasilania, sterowania, komunikacji w tym sieci teleinformatycznej zapewniających prawidłową komunikację i funkcjonowanie urządzeń multimedialnych.

W ramach uszczegółowienia wyposażenia Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową (na stronie internetowej) o rysunki rzutów parteru i piętra zawierające numerację wyposażenia zgodnie z PF-U oraz zgodnie z  poniższą kontynuacją numeracji (dla pomieszczeń szkoły):

Poz. 40. (str. 87 PF-U)

Wyposażenie specjalistyczne pracowni chemicznej:

1. Dostawa i montaż podniesionej podłogi w przestrzeni pracy nauczyciela wraz ze schodami wejściowymi na podest

2. Dostaw i montaż dygestorium szkolnego o parametrach:

- Boki komory roboczej przeszklone w 4/4 powierzchni szkłem bezpiecznym,

- Konstrukcja dygestorium blokowa, wykonana z płyt melaminowych obustronnie laminowanych, o wzmocnionej strukturze z okleiną PCV 2mm. Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami do poziomowania w zakresie 0-50mm,

- Dygestorium wyposażone są w szczelinowy układ wentylacji / podwójna tylna ściana,

- wylot kanału wentylacyjnego O 148mm (na rurę spiro O 150mm),

- przyłącza rurowe (dopływ: woda, gaz) - G 1/2”,

- przyłącza rurowe (odpływ: kanalizacja/ścieki) - O 50mm,

- instalacja elektryczna (trójprzewodowa) 230V 50Hz, 16A,

WYPOSAŻENIE: 2 gniazda el.230V, instalacja wody, wentylator odciągowy, oświetlenie, czujnik przepływu.

- instalacja gazu.

3. Montaż stołu demonstracyjnego o parametrach:

- z miejscem siedzącym dla nauczyciela,

- wymiary 350x100x90cm zabudowa na ramie stalowej typu „A”,

- blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego odpornego na kwasy i zasady, barwniki i rozpuszczalniki, całkowita nienasiąkliwość, odporność na promieniowanie UV, odporność mechaniczna na zarysowanie i ścieranie,

- grubość blatu minimum 20mm, konstrukcja samonośna,

- szafka podblatowa laminowana z 4 szufladami oraz szafka laminowana typu zlewozmywakowego,

- dodatkowe gniazdo elektryczne 230V z uziemieniem.

4. Dostawa i montaż szafy laboratoryjnej na kwasy i zasady:

- stalowa z blachy ocynkowanej gr 0,8mm, malowana proszkowo kolor RAL 7035, jednodrzwiowa 60x45x190cm z klamką i 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy,

- 5 pólek metalowych i 3 wyjmowane kuwety z chemoodpornego polipropylenu,

- z wentylacją grawitacyjną.

Poz. 41.

Ławka metalowa z drewnianym wykończeniem - Konstrukcja metalowa wykonana z rury o śr. 32 mm, siedzisko i oparcie z lakierowanych desek sosnowych. Każda ławka posiada wieszaki na ubrania. Dodatkowo do ławki zamontować metalową półkę na buty, wym. 120 x 40 x 160 cm, zdjęcie poglądowe:

Poz. 42.

Tablica suchościeralna magnetyczna biała w ramie aluminiowej anodowanej, rama tablicy łączona przy pomocy plastikowych narożników, 10 lat gwarancji, wymiary 170x100cm, zdjęcie poglądowe:

Dokonane wyjaśnienie treści SIWZ  Zamawiający przekazuje  niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza  na stronie internetowej.

Otrzymują:

1.RZP a/a

2.Adresaci