ZAŁĄCZNIK "A"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego”

I. Przedmiot zamówienia - stanowi budowa układu komunikacji wewnętrznej (dojazdów, chodników, parkingów) na terenie działek budowlanych położonych wokół bloków mieszkalnych znajdujących się po północnej stronie Urzędu Skarbowego w Piasecznie , w rejonie skrzyżowania ul. Puławska i Energetycznej wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej – ul Energetycznej, prowadzącego na teren niniejszych działek. W zakresie przedsięwzięcia wchodzi również budowa oświetlenia i odwodnienia projektowanego układu komunikacji wewnętrznej , jak również nieznaczne przebudowy sieci elektrycznej, sanitarnej i wodociągowej.
Integralnym celem opracowania jest poprawa komfortu poruszania się pojazdów mechanicznych w obrębie przedmiotowego obszaru oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich jego użytkowników.

1.Ogólne zakresy robót zostały przedstawione w „Projekcie Zagospodarowania Terenu” - Załącznik Nr 3.
2.Opracowanie projektowe budowy układu drogowego zaprojektowano zgodnie z warunkami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. – Dz.U. Nr 43 poz. 430.
3.Roboty należy realizować na podstawie zatwierdzonych przez Starostę Powiatowego projektów budowlanych i wykonawczych opracowanych przez konsorcjum firm: Pracownię Projektową „URBAN MEDIA ” i „REM PROJEKT” ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice – Główny Projektant mgr inż. Marcin Łukasiewicz i pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 1587/2015 z dnia 4 grudnia 2015 - Załącznik 1.

4.Opracowania projektowe pozyskały wymagane opinie i uzgodnienia.
W przypadku jeśli któreś z nich utraciły swoją ważność i przedłużenie bądź uzyskanie nowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca winien je uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie upoważnień których udzieli mu Zamawiający,

5.Szczegółowe zakresy robót do realizacji opisano w projektach branżowych budowlanych i wykonawczych zadania.

II. Szczegółowy zakres robót do wykonania obejmuje :

Wycinka kolidujących drzew i skupisk krzewów oraz nasadzeń. Zakres wycinki drzew, krzewów oraz nasadzeń należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym Zieleń - Załącznik nr 9 oraz Projektem Zagospodarowania Terenu - Załącznik nr 3 na podstawie decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr 143/2015 z dnia 19.05.2015 zamieszczonej w Projekcie Zieleni - Załącznik nr 2. Ilości robót do wykonania w zakresie wycinki i karczowania drzew i krzewów oraz wykonania nasadzeń ujmuje przedmiar robót określony w Załączniku Nr 4A.
Oszacowane ilości drzew i krzewów do wycinki mogą ulec zmianie w wyniku wytyczenia geodezyjnego geometrii układu drogowego.

Roboty drogowe.
Realizację robót drogowych związanych z budową całego zakresu należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym – Załącznik nr 3 oraz wykonawczym – Załącznik nr 4
Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót – Załącznik nr 4a
3. Stałą organizację ruchu – należy realizować zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu – Załącznik nr 5.
Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót – Załącznik nr 4A

4. Roboty sanitarne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym – Załącznik nr 6
Ilość robót do wykonania w zakresie j.w. określono w przedmiarze robót – Załącznik nr 6A.

5. Budowę oświetlenia ulicznego należy realizować zgodnie z projektem budowlanym – Załącznik nr 7, 8
–Ilości robót do wykonania wynikające z projektów wskazanych w punkcie 5 określa przedmiar robót – Załącznik Nr 7A.

6. Informacje dotyczące ochrony zdrowia w procesie realizacyjnym w/w zadania zawarte zostały w Załączniku nr 3.

11.Warunki gruntowo-wodne określa Opinia geotechniczna – Załącznik Nr 3.

Uwaga dotyczy wszystkich branż:
Wskazane przedmiary mają charakter orientacyjny. Wykonawca powinien w cenie ryczałtowej uwzględnić cały zakres robót wynikający z projektu.

III. Realizacja robót
1. Roboty należy wykonywać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi wyszczególnionymi w rozdziale II opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych, aprobat i przepisów wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - ujednolicony tekst opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 1332
z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 1587/2015 z dnia 4 grudnia 2015 - Załącznik 1 oraz wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych Wykonania i Odbioru Robót (pkt 3).

2. W procesie wykonawczym, Wykonawca odpowiada na budowie za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP dla całego zakresu robót (Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 poz.401).

3.Wymagania technologiczne wykonania i odbioru robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które wykonawca winien przestrzegać w procesie realizacyjnym dla całego zakresu robót określonego w opisie przedmiotu zamówienia i zawartej umowie - Załącznik nr 11,12,13,14,15.

3.1.Przy robotach sanitarnych należy ściśle przestrzegać wymagań określonych w dokumentacjach budowlanych i wykonawczych i warunkach technicznych eksploatatora urządzeń wodno-kanalizacyjnych (t.j. P.W i K Piaseczno).

4. W trakcie prowadzenia robót dla poszczególnych branż, Wykonawca będzie wykonywał dokumentację fotograficzną dla poszczególnych procesów technologicznych. Zakres dokumentacji fotograficznej należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W szczególności wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót (w tym pasa drogowego oraz przyległych budynków i ogrodzeń.

5.Generalny Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszystkich robót prowadzonych na terenie budowy.
`
6.W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ustalonego zakresu robót określonego w rozdziale II.

7.Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielał będzie:
  - w zakresie formalnym - mgr Piotr Borkowski tel.70 17 654
  - w techniczno – realizacyjnym mgr inż. Jan Grzesiak tel.70 17 685
mgr inż. Edward Kopeć tel.70 17 660
mgr inż. Zbigniew Wysoczyński tel.70 17 687

IV. Szczegółowe warunki realizacyjne.

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

1. Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów w dwóch egzemplarzach dla robót opisanych w rozdziale II (w formie papierowej) oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej w formacie DXF.
2. Prowadzenia robót i ciągły nadzór przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane.
3. Wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z jego zatwierdzeniem przez upoważnione służby z zachowaniem dojazdów do istniejących posesji.
4. Wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg wytycznych zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy i wynikających z przepisów BHP. Wykonawca określi w projekcie czasowej organizacji ruchu dojazd konkretnymi ulicami do poszczególnych etapów realizacyjnych inwestycji. Naprawy ewentualnych uszkodzeń tych ulic powstałych w wyniku dowozu materiałów i sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.
5. Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót – (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót) i obowiązującymi normami technicznymi oraz zgodnie z zapisami w rozdz. III poz.1,2,3.
6. Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego. Podłoża pod nawierzchnię drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0. Zasypki po wykonywanych przekopach w obrębie jezdni i parkingu o głębokości do 1,2 m od poziomu koryta jezdni również winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0.
7. Zabezpieczenia możliwości dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie także przez okres ew. przerwy zimowej.
8. Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz uzyskać zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski na jego wbudowanie.
9. Materiały rozbiórkowe stanowić będą własność Wykonawcy, chyba że Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego wskaże inaczej.
10. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy :
- pozyskać oświadczenia od eksploatatorów urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji istniejących skrzynek, zaworów, zasuw i studzienek rewizyjnych
- przygotować i przekazać inwestorowi przed zgłoszeniem do odbioru końcowego kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
    11. Uzyskania w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu,
        według wymogów pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę
        Piaseczyńskiego - Decyzja Nr 1578/2015 z dnia 4 grudnia 2015.

V. W ofercie Oferent powinien określić:

- Cenę kosztorysową całości robót (dla wszystkich branż) netto, wysokość podatku VAT oraz koszt robót brutto (planowany podatek VAT 23%) z podziałem na elementy technologiczne robót.
- Inwestor dopuszcza zastosowanie wyceny ofert metodą kalkulacji uproszczonej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku
- Uwzględnić koszty wynikające z projektu organizacji ruchu na czas budowy
- Uwzględnić koszty wynikające z utwardzenia dojazdów do posesji po robotach sieciowych
- Uwzględnić ewentualny koszt robót związanych z odwodnieniem wykopów i zawrzeć go w cenach jednostkowych robót.
- Do materiałów ofertowych należy załączyć wypełniony szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy i terminowy realizacji budowy z podziałem na poszczególne branże.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót w poszczególnych branżach.
Uwaga:
W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty ujęte w projektach budowlano – wykonawczych. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach podanych w przedmiarze w stosunku do dokumentacji, należy wystąpić na piśmie do Zamawiającego w celu wyjaśnienia tych rozbieżności.
Zmniejszenie zakresu robót nie wymaga zgody Wykonawcy ani aneksu do umowy.

VI. Termin realizacji
1. Zakończenie robót wraz ze złożeniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – od 240 do 300 dni od daty podpisania umowy

VII. Wzór umowy – Załącznik nr AA

VIII. Płatności.

1.Gmina Piaseczno sfinansuje w 2018 roku 1 377 160,00zł pozostałą część kwoty wynikającą z rozstrzygniętego przetargu w roku 2019.

IX. W ramach umowy ryczałtowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z tymczasową organizacją ruchu oraz zapewnieniem dojazdu do posesji i utwardzeniem nawierzchni po przekopach w czasie prowadzenia robót uzbrojenia terenu.

X. Oświadczenia
Na etapie realizacji robót przy każdorazowym protokole przerobów Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do dołączania odpowiednich oświadczeń – Załącznik B i Załącznik C, a podczas składania materiałów kolaudacyjnych także Załącznik D.

Hierarchia ważności dokumentów:
1. SIWZ + Opis przedmiotu zamówienia
2. Projekty budowlane (i wykonawcze)
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
4. Przedmiary robót

Piaseczno, dnia 2018.07.05