ZAŁĄCZNIK  A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja, eksploatacja i naprawy urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (podstawa prawna: Art. 18 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.) oraz terenów użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Piaseczno.

Szczegółowy zakres prac jest opisany w umowie.

Ze stanem urządzeń oświetleniowych należy zapoznać się w terenie.

2.	Zakres rzeczowy.

Instalacja obejmuje około 11 550 sztuk opraw oświetleniowych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w innych miejscach publicznych (place, parki, skwery, itp.) zasilanych z 336 szafek oświetleniowych SON/SOK.

Do zakresu należą również zasilane z szafek SON/SOK takie urządzenia elektryczne, jak gniazda czy szafki przyłączeniowe.

W okresie objętym umową typ urządzeń oświetleniowych, a także ich liczba może ulec zmianie na skutek prowadzonych przez Zamawiającego, bądź innych inwestorów, inwestycji, remontów, modernizacji, przejęcia lub likwidacji.

Urządzenia oświetlenia ulicznego nowo wybudowane są własnością Gminy Piaseczno - pozostałe są własnością PGE Dystrybucja S.A.

3.	Instalacja i osprzęt zróżnicowany, zarówno pod względem rodzajów i typów, jak i stanu technicznego wynikającego z kilkudziesięcioletniej eksploatacji:

- obwody kablowe oraz napowietrzne (przewody gołe aluminiowe i przewody izolowane);

- słupy aluminiowe, metalowe, betonowe lub kompozytowe; wydzielone dla instalacji oświetleniowej lub wspólne z instalacją energetyczną;

- szafy oświetleniowe kablowe (posadowione na ziemi), napowietrzne (zawieszone na słupach energetycznych, stacjach transformatorowych), tablice oświetleniowe wewnątrz stacji transformatorowych;

- sterowanie czasem świecenia: wyłączniki zmierzchowe, zegary astronomiczne, kaskady;

- oprawy:

- rtęciowe:	ok. 1 800 szt., 	w tym: 	125 W	ok. 1 600 szt.

250 W	   ok. 200 szt.

- sodowe: 	ok. 8 300 szt., 	w tym:	  70 W	ok. 3 900 szt.

100 W	   ok. 350 szt.

150 W	ok. 3 500 szt.

250 W	   ok. 400 szt.

400 W	   ok. 150 szt.

- metalohalogenkowe: 	     ok. 50 szt. 	(o mocy 70W)

- LED:             	ok. 1 400 szt. 	(oprawy różnych typów i mocy)

4. 	Okres realizacji.

Zamówienie należy realizować w okresie od 01.04.2019r do 31.12.2019r.