Piaseczno, dnia 27.09.2019 r.

# Odpowiedzi do OPZ na realizację zadania pn: „Sieć czujników miejskich”

- Prosimy o doprecyzowanie ilości miejsc parkingowych z rozbiciem na parking przy ul. Sierakowskiego i parking przy ul. Zgoda.

Odpowiedź: Parking przy ul. Sierakowskiego i parking przy ul. Zgoda to jeden parking z 120 miejscami parkingowymi. Umieszczony jest pomiędzy dwoma równoległymi ulicami Sierakowskiego i Zgody.

- Prosimy o potwierdzenie czy określony w punkcie 2), lit c. zespół czujników zamontowany będzie na budynku Urzędu Miejskiego w Piasecznie.

Odpowiedź: Nie, zespół tych czujników powinien być mobilny – Zamawiający planuje przemieszczanie tego zespołu w różne miejsca w mieście – miejsca będą każdorazowo uzgadniane z wykonawcą tak aby czujnik miał łączność z siecią.

- Zamawiający wskazuje 6 czujników zalewowych, ale 13 punktów pomiaru. Czy należy to rozumieć, iż to wykonawca wybiera najlepsze możliwe lokalizacje z 13 wskazanych?

Odpowiedź: Wytypowane punkty pomiaru należy traktować jak potencjalne punkty montażu – po wyłonieniu wykonawcy Zamawiający wspólnie z wykonawcą określi ostateczne miejsca montażu.

- Czy zamawiający dopuszcza aby to wykonawca wskazał lokalizacje lub obszary na których zamontowane mogą zostać czujniki wypełnienia koszy na śmieci.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wskazał obszary na których można zamontować czujniki wypełnienia koszy na śmieci.

- Czy zamawiający zapewnia zasilanie tablic informacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający zapewnia zasilanie tablic ze słupów oświetlenia ulicznego. Napięcie zasilania podawane jest wtedy gdy świecą latarnie czyli od zmierzchu do świtu. Aby zapewnić świecenie tablic przez cały dzień należy zastosować rozwiązanie umożliwiające działanie tablicy przez całą dobę.