Piaseczno, dnia 30.09.2019 r.

# Odpowiedzi do OPZ na realizację zadania pn: „Sieć czujników miejskich”

Pytanie: Czy wymiary dostarczanych czujników muszą być identyczne jak podane w "Parametry fizyczne czujników"? Czy zamawiający dopuszcza, że dostarczany czujnik będzie spełniał identyczne funkcje, ale będzie miał inne wymiary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia czujników o innych wymiarach lecz nie wystających ponad powierzchnię gruntu i spełniających identyczne funkcje.