OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA I INNE INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA ZAMÓWIENIE

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu.”

Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego w zakresie określonym przez projekt budowano – wykonawczy opracowany przez biuro projektów „ELEKTROLEW UPE Andrzej Lewiński ul. Brzezińska 4 03-075 Warszawa ” – projektant mgr inż. Andrzej Lewiński.

Podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych jest:

-	postanowienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 20.02.2019 r. o milczącym załatwieniu sprawy na dokonane przez Inwestora zgłoszenia budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przekazaną dokumentacją budowlano – wykonawczą, przy spełnieniu wymagań określonych 
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492) oraz zgodnie z zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw bhp obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. w przypadku wykonywania prac w obrębie urządzeń należących do spółki energetycznej.

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) oraz aktualne świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru oraz eksploatacji do 1 kV lub powyżej (np. SEP).

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania drogą mailową (energia@piaseczno.eu) jednostkę prowadzącą eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piaseczno (Referat Zarządzania Energią UMiG Piaseczno) o terminach rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia prac na istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego. Informacje te zostaną przekazane firmie konserwującej gminne oświetlenie celem wykonania przez jej uprawnionego pracownika czynności związanych z dopuszczeniem do prac na czynnej instalacji oświetleniowej i umożliwienia obecności przy czynnościach zdawczo – odbiorowych.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

-	organizacji robót budowlanych,

-	zabezpieczenia interesów osób trzecich,

-	ochrony środowiska,

-	warunków bezpieczeństwa pracy,

-	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót  mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca winien uzyskać zgodę zarządcy drogi (łącznie z warunkami) na prowadzenie robót w pasie drogowym. Na czas prowadzenia robót należy wykonać trwałe oznakowanie 
i zabezpieczenie strefy robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
i przepisami BHP. W szczególności należy zabezpieczyć możliwość dojazdu do posesji poprzez utwardzenie nawierzchni po przekopach liniowych i utrzymywanie jej w należytym stanie.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w trakcie budowy wymaganych badań zagęszczenia gruntu - podłoża pod nawierzchnią drogową winny być zagęszczone do wskaźnika 1,0.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych (elektromontażowych), zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór końcowy,

-	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, zawierającą:

-	projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

-	geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

-	protokoły z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych odbiorczych wbudowanych elementów instalacji oświetlenia drogowego,

-	atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.,

-	karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urządzeń i osprzętu,

-	dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

-	niezbędne dane do wprowadzenia nowej instalacji do gminnego systemu informacji przestrzennej (dane do wprowadzenia na e-mapę wg załącznika nr 5).

2.2. Ogólne wymagania w odniesieniu do zabudowywanych opraw i słupów oświetleniowych.

-	Diody LED – L90 B10, żywotność 50.000h / L80 B50, żywotność 60.000h. ,

-	żywotność zasilacza nie mniejsza niż panelu LED, min. 80.000h,

-	układ zasilający ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV,

-	każda oprawa wyposażona w zabezpieczenie termiczne chroniące moduł LED przed przegrzaniem,

-	korpus oprawy wykonany z wysokociśnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium, stanowiącego jednocześnie radiator,

-	korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oświetlenia,

-	skuteczność świetlna opraw, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę jako system nie może być gorsza niż 100 lumenów/W,

-	oprawy wykonane w II lub I klasie ochronności o stopniu szczelności IP66,

-	klosze opraw wykonane ze szkła hartowanego o odporności nie mniejszej niż IK 08,

-	kolor oprawy standardowo szary lub grafit, lub inny odrębnie uzgodniony, np. wg wymagań stawianych przez UTP UMiG Piaseczno lub Konserwatora Zabytków,

-	rozsył światła asymetryczny,zapewniający wymagane oświetlenie jezdni; należy zapewnić także doświetlenie pozostałych ciągów komunikacyjnych (chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych itp.) jeśli występują w pasie drogowym,

-	zakres temperatury pracy opraw: - 30⁰C do + 35⁰C,

-	temperatura barwowa: 4.000K +/-5% (neutralna biel),

-	współczynnik oddawania barw: Ra min 70,

-	gwarancja na oprawy i zasilacz – min. 5 lat,

-	oprawy muszą posiadać znak CE oraz posiadać certyfikat niezależnej międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne,

-	jako konstrukcje wsporcze dopuszcza się zastosowanie słupów oświetleniowych cylindryczno – stożkowych bez szwów - posadowionych na fundamentach betonowych,

-	na słupach zamontować wysięgnik dwuramienny o kącie rozwarcia ramion 1800, przystosowany do montażu w przyszłości dodatkowej oprawy oświetleniowej oświetlającej ścieżkę pieszo-rowerową. Ramię bez oprawy oświetleniowej skierować w stronę ścieżki pieszo-rowerowej.

-	We wnęce słupowej zamontować tablicę bezpiecznikową słupową np. TB-2 lub równoważną pozwalającą na podłączenie w przyszłości dodatkowego odbiornika.

Opracował:

Konrad Mieczkowski