## STUDNIE
Tabela 3. Zestawienie studni
Ozn. Studni | X | Y | Typ | Rodz | Dn [m] | rz.włazu | rz. dna | h [m] | średnica odpływu [m] | kąt włączenia dopływu K1 | rz. dopływu H1 | średnica dopływu D1 [m] | kąt włączenia dopływu K2 | rz. dopływu H2 | średnica dopływu D2 [m]
SR1/8 | 7500224.455 | 5768914.546 | Studnia | Rewizyjna | 1.2 | 116.48 | 114.48 | 2 | 0.315 | 270 | 114.54 | 0.2 | - | - | -
SR1/9 | 7500261.641 | 5768930.344 | Studnia | Rewizyjna | 1.2 | 116.3 | 114.36 | 1.94 | 0.315 | 180 | 114.36 | 0.315 | 90 | 114.76 | 0.2
SR1/10 | 7500299.169 | 5768946.99 | Studnia | Rewizyjna | 1.2 | 116.42 | 114.24 | 2.18 | 0.315 | 180 | 114.24 | 0.315 | - | - | -
SR1/12 | 7500336.697 | 5768963.635 | Studnia | Rewizyjna | 1.2 | 116.28 | 114.11 | 2.17 | 0.315 | 180 | 114.11 | 0.315 | 90 | 114.61 | 0.2
SR1/13 | 7500383.736 | 5768983.834 | Studnia | Rewizyjna | 1.5 | 116.5 | 113.87 | 2.63 | 0.5 | 180 | 113.96 | 0.315 | 286 | 114.02 | 0.2
SR1/14 | 7500414.518 | 5768997.053 | Studnia | Rewizyjna | 1.5 | 116.24 | 113.8 | 2.44 | 0.5 | 180 | 113.8 | 0.5 | 90 | 114.3 | 0.2
SR1/15 | 7500451.292 | 5769013.23 | Studnia | Rewizyjna | 1.5 | 116.04 | 113.72 | 2.32 | 0.5 | 180 | 113.72 | 0.5 | 90 | 114.22 | 0.2
SR1/16 | 7500486.8 | 5769029.338 | Studnia | Rewizyjna | 1.5 | 115.74 | 113.64 | 2.1 | 0.5 | 180 | 113.64 | 0.5 | 85 | 113.79 | 0.2

## WPUSTY
Tab. 4. Zestawienie wpustów
Ozn. Wpustu | rz.wpustu | rz. początku przykanalika | rz. końca przykanalika | długość przykanalika [m] | Spadek [%] | odbiornik
WS1/8/1 | 116.42 | 114.79 | 114.54 | 3 | 8.4 | SR1/8
WS1/9/1 | 116.2 | 114.87 | 114.76 | 4.22 | 2.6066 | SR1/9
WS1/9/2 | 116.2 | 114.87 | 114.87 | 1.53 | 0.5 | WS1/9/1
WS1/12/1 | 116.19 | 114.86 | 114.61 | 4.22 | 5.9242 | SR1/12
WS1/12/2 | 116.19 | 114.86 | 114.86 | 1.03 | 0.5 | WS1/12/1
WS1/13/1 | 116.36 | 114.73 | 114.02 | 7.7 | 9.3 | SR1/13
WS1/14/1 | 116.17 | 114.74 | 114.3 | 4.22 | 10.4265 | SR1/14
WS1/15/1 | 115.97 | 114.54 | 114.22 | 3.9 | 8.1 | SR1/15
WS1/16/1 | 115.66 | 114.03 | 113.79 | 3.42 | 6.9 | SR1/16
33.24
33.24