Załącznik nr 2

…………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………………………..

…………………………………………..

PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA (NAZWA I ADRES SIEDZIBY FIRMY)

Przystępując do postępowania w sprawie zrealizowania na terenie gminy Piaseczno
zadania pod nazwą ***System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza*** ja niżej podpisany …………………………………………...……………..…., jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowane stacje monitoringowe zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją spełniają następujące wymogi:

1. dokonują pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza, jego temperatury i wilgotności;
2. mają możliwość rozbudowy o dodatkowe sensory zanieczyszczeń powietrza, w tym: NOX, SOX, O3
3. spełniają parametry opisane w ust. 3 pkt 3 zapytania ofertowego;
4. posiadają wbudowane źródła zasilania i pracują bez konieczności doprowadzenia zasilania zewnętrznego;
5. przed instalacją zostaną/zostały wstępnie skalibrowane przez .……………………………...………;

 (nazwa jednostki, która wykona/wykonała kalibrację)

1. są odporne na warunki pogodowe oraz zakłócenia EMI;
2. posiadają możliwość przesyłania danych do centrali za pomocą systemów radiowych GSM
lub WiFi;
3. dla czujników pyłów PM10 i PM2,5 zapewniają zakres błędu przy zakresie 0-100μg/m3 nie większy niż ±10μg/m3, zaś dla zakresu błędu przy zakresie 100-500μg/m3: ± 10% dla 90% pomiarów;
4. realizują pomiary w regulowanych odstępach czasu lecz nie rzadziej niż co 20 minut,
a w sytuacjach podwyższonego poziomu zanieczyszczeń i na wniosek Zamawiającego mogą
je realizować nie rzadziej niż co 10 minut.

…………………………………………..

PODPIS UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY