| INWESTOR: | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI ul. Wólczyńska 61 lok. 68 01-931 Warszawa |  |

| NAZWA INWESTYCJI: | Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno jednostka ewidencyjna: 141804_4: Miasto – Piaseczno; obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2 obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15 |  |  |
| NR TOMU: | II.G |  |  |
| BRANŻA: | ROZBIÓRKI | KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, XXV |

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki | MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Mateusz Jurczyk | MAZ/0410/PWOD/13 |  |

| DATA: | 10.2021 | NR EGZEMPLARZA: |  |
| --- | --- | --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie

TOM II.G – ROZBIÓRKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	3

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO	4

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	9

OPIS TECHNICZNY	11

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	12

1.1.	Przedmiot inwestycji	12

1.2.	Nazwa inwestora	12

1.3.	Nazwa jednostki projektowej	12

1.4.	Podstawa formalno-prawna opracowania	12

1.5.	Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne	12

1.6.	Lokalizacja inwestycji	13

1.7.	Przedmiot i cel opracowania	13

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	13

3.	ROZBIÓRKI	14

3.1.	Rozbiórka schodów terenowych	14

3.2.	Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53	14

3.3.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62	15

3.4.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64	15

3.5.	Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Dworcowej 27	15

4.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	16

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

# CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

## DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Warszawa, dn. 02.11.2021 r.

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), oświadczamy, że projekt budowlany dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie” w zakresie projektu budowlano-wykonawczego – Tom II.G został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| STANOWISKO | SPECJALNOŚĆ: | IMIĘ I NAZWISKO, Nr Uprawnień: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | drogowa | mgr inż. Michał Czernicki MAZ/0017/PWOD/14 |  |
| Sprawdzający |  | mgr inż. Mateusz Jurczyk MAZ/0410/PWOD/13 |  |

# OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej na odcinku o długości około 190 m.

Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez przebudowę istniejącej drogi wraz ze zjazdami, budowę obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej oraz wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ponad poziom jezdni. W ramach przebudowy planowane jest także wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- wykonanie rozbiórek nawierzchni i elementów drogowych,

- wykonanie oświetlenia ulicy,

- wykonanie odwodnienia ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ścieżki rowerowej, chodników oraz zjazdów,

- wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,

- gospodarkę zielenią, urządzenie zieleni.

  - Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

  - Nazwa jednostki projektowej

Projekt został wykonany przez firmę Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wólczyńskiej 61 lok. 68.

  - Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa zawarta w dniu 07.04.2021 r. pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 a firmą Kappa Concept Michał Czernicki z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 61 lok. 68.

  - Podstawy techniczne oraz materiały wyjściowe i archiwalne

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności:

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. 2268 ze zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

- „Projektowanie bez barier – wytyczne”, Kamil Kowalski;

- Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy;

- Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

- Opinie i uzgodnienia oraz materiały dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem.

  - Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na terenie powiatu piaseczyńskiego na terenie gminy Piaseczno - Miasto. Inwestycja usytuowana jest na terenie płaskim charakteryzującym się zabudową usługową.

Rozbudowa obejmuje następujące drogi publiczne:

- droga gminna – ul. Nadarzyńska – droga klasy L,

- droga gminna – ul. Żytnia – droga klasy D,

- droga na terenie PKP – ul. Towarowa.

Inwestycja nie zmienia istniejących powiązań drogowych.

Poniżej wykaz działek, na których zlokalizowana jest inwestycja:

141804_4: Miasto – Piaseczno;

obręb nr 0014, nr ew. dz. 29/1, 29/2, 21/3, 28/1, 5/3, 23/1, 23/2

obręb nr 0037, nr ew. dz. 51/1, 51/2, 51/3, 1/5, 15, 4/21

  - Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przebudowy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie na odcinku od ulicy Żytniej do ulicy Dworcowej w zakresie rozbiórki elementów drogowych.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana ul. Nadarzyńska przebiega przez tereny zabudowane, w których przeważają usługi. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 7,0 m z obustronnymi krawężnikami. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym.

Wzdłuż projektowanego odcinka znajdują się obustronne chodniki, zatoki postojowe oraz zjazdy na posesje.

W pasie drogowym zlokalizowane są urządzenia uzbrojenia terenu: linie energetyczne, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, siec ciepłownicza.

Część ogrodzeń została wykonana na terenie pasa drogowego ulicy Nadarzyńskiej oraz Towarowej.

- ROZBIÓRKI

W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiórka istniejących nawierzchni, kolidujących sieci uzbrojenia terenu, ogrodzeń oraz schodów terenowych. Rozbiórka elementów infrastruktury zostanie uwzględniona w odpowiednich tomach dokumentacji projektowej. Przy pracach rozbiórkowych należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i zapisami w informacji BIOZ.

  - Rozbiórka schodów terenowych

Istniejące schody terenowe prowadzące od ul. Nadarzyńskiej do sklepu wielkopowierzchniowego znajdującego się na działce o identyfikatorze 141804_4.0037.4/11. Schody zostały wykonane z kostki betonowej oraz obrzeży betonowych. Przedstawia to poniższe zdjęcie.

Zdjęcie istniejących schodów terenowych

  - Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 53 (identyfikator działki: 141804_4.0037.2/3) zostało wykonane z paneli ocynkowanych oraz słupków. Zakres prac związanych z rozbiórką ogrodzenia przedstawia Rys. PBW_II.G-2

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 141804_4.0014.27) zostało wykonane z siatki wspawanej w ramę z kątowników, a brama wykonana została z elementów stalowych. Istniejącą bramę wjazdową należy rozebrać, oczyścić z resztek fundamentowych oraz zamontować w nowym miejscu. Zakres prac związanych z rozbiórką ogrodzenia przedstawia Rys. PBW_II.G-3.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64

Istniejące ogrodzenie oraz brama do nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 	141804_4.0014.26) zostały wykonane z blachy stalowej. Istniejącą bramę wjazdową należy rozebrać, oczyścić z resztek fundamentowych oraz zamontować w nowym miejscu. Zakres prac związanych z rozbiórką ogrodzenia przedstawia Rys. PBW_II.G-4.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64

  - Rozbiórka ogrodzenia i bramy nieruchomości na ul. Dworcowej 27

Istniejące ogrodzenie nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Nadarzyńska 62 (identyfikator działki: 141804_4.0014.28/2) zostało wykonane z siatki wspawanej w ramę z kątowników oraz siatki, a brama wykonana została z elementów stalowych. Istniejącą bramę wjazdową należy rozebrać, oczyścić z resztek fundamentowych oraz zamontować w nowym miejscu. Zakres prac związanych z rozbiórką ogrodzenia przedstawia Rys. PBW_II.G-5.

Zdjęcie istniejącego ogrodzenia nieruchomości na ul. Dworcowej 27

Po robotach związanych z rozbiórką istniejącego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na granicy pasa drogowego, które będzie spełniało poniższe parametry:

- rodzaj siatki: siatka metalowa pleciona ślimakowa,

- wysokość siatki: 2,0 m,

- wymiar boku oczka siatki: 50 mm,

- rodzaj słupków: z rur stalowych średnicy 51 mm,

- rodzaj usztywnienia ogrodzenia: stalowymi linkami o średnicy (min. 3 mm).

- ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka schodów terenowych z kostki betonowej | 1 kpl |
| 2 | Rozbiórka ogrodzenia oraz montaż nowego dla nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53 | 13 mb |
| 3 | Rozbiórka ogrodzenia oraz montaż nowego dla nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62 | 37 mb |
| 4 | Rozbiórka, oczyszczenie elementów i ponowny montaż bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62 | 1 kpl |
| 5 | Rozbiórka ogrodzenia oraz montaż nowego dla nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64 | 24 mb |
| 6 | Rozbiórka, oczyszczenie elementów i ponowny montaż bramy nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64 | 1 kpl |
| 7 | Rozbiórka ogrodzenia oraz montaż nowego dla nieruchomości na ul. Dworcowa 27 | 19 mb |
| 8 | Rozbiórka, oczyszczenie elementów i ponowny montaż bramy nieruchomości na ul. Dworcowej 27 | 1 kpl |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| L.P. | BRANŻA: | NR RYSUNKU: | SKALA: | NAZWA: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórki | PBW_II.G-1 | 1:500 | Plan sytuacyjny rozbiórek |
| 2 |  | PBW_II.G-2 | 1:250 | Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 53 |
| 3 |  | PBW_II.G-3 | 1:250 | Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 62 |
| 4 |  | PBW_II.G-4 | 1:250 | Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Nadarzyńskiej 64 |
| 5 |  | PBW_II.G-5 | 1:250 | Rozbiórka ogrodzenia nieruchomości na ul. Dworcowa 27 |