UCHWAŁA nr ............

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia .................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR - etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w związku z wykonaniem Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej uchwałą Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 1190/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 r., Rada Miejska w Piasecznie stwierdza, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno i uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

USTALENIA WSTĘPNE

# Rozdział 1

# Zakres obowiązywania planu

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II, zwany dalej „planem”, składający się z:

  - części tekstowej, stanowiącej treść uchwały;

  - części graficznej,  na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

  - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu , stanowiącego załącznik nr 2;

  - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3;

  - danych przestrzennych, stanowiących załącznik nr 4 do uchwały.

- Planem objęto następujący obszar ograniczony:

    - od wschodu: wschodnią granicą działek ew. nr 261, 262/10, 262/13, 262/14 następnie południową granicą dz. ew. nr 262/14 oraz części działki 262/8 do linii stanowiącej przedłużenie w kierunku północnym zachodniej granicy dz. ew. nr 276/9 oraz tą linią do północnej granicy dz. ew. nr 278/8;

    - od południa: północną granicą dz. ew. nr 278/8 i 278/9, załamując się w kierunku północnym na granicy z dz. ew. nr 277/2, następnie północną granicą dz. ew. nr 277/2;

    - od zachodu: wschodnią granicą działki drogowej o nr ew. 241/2 do granicy z północną granicą dz. ew. nr 273, następnie północną granicą dz. ew. nr 273, zachodnimi granicami działek ew. nr 272, 270 oraz wschodnią granicą dz. ew. nr 307/7, 307/6, 307/5, do północnej granicy dz. ew. nr 260;

    - od północy: północną granicą dz. ew. nr 260 i 261.

- W planie ustala się:

  - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

  - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

  - zasady kształtowania krajobrazu;

  - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

  - zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

  - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów;

  - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

  - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

  - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

  - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

  - stawkę procentową, na podstawie, której ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości;

  - kolorystykę obiektów budowlanych i pokrycie dachów;

  - minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

- Ze względu na brak występowania poniższej problematyki, w planie nie ustala się:

  - zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

  - granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

  - granica obszaru objętego planem;

  - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  - linie zabudowy nieprzekraczalne;

  - wymiarowanie odległości w metrach;

  - granica obszaru wspomagającego system przyrodniczy gminy;

  - szpalery drzew;

  - przeznaczenie terenów określone symbolami literowymi i cyframi.

- Oznaczenie graficzne na rysunku planu wynikające z przepisów odrębnych - granica otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

- Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie przepisy ogólne zawarte w Dziale I i Dziale II uchwały oraz odpowiednie przepisy szczegółowe zawarte w Dziale III uchwały.

Rozdział 2

# Wyjaśnienie używanych pojęć

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i określony symbolem cyfrowym i literowym;

- linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć ustaloną na rysunku planu wyznaczoną na danym terenie linię, poza którą zakazuje się lokalizacji związanych z zagospodarowaniem terenu budynków i budowli, z wyjątkiem obiektów dozoru posesji oraz śmietników; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków wysuniętych poza obrys nie więcej niż 1,5 m, schodów prowadzących do budynków, pochylni i podjazdów dla niepełnosprawnych a także elementów odwodnienia, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- usługach – należy przez to rozumieć miejsca i samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

- wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

- wysokość budynków zgodnie z przepisami odrębnymi;

- wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonego punktu tego obiektu;

- powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozmieć teren biologicznie czynny zgodny z przepisami odrębnymi;

- powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zajętej przez zabudowę 
i utwardzenia na działce budowlanej;

- wskaźniku minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną wielkość łącznej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej wyrażoną w stosunku procentowym do całkowitej powierzchni tej działki;

- wskaźniku maksymalnej powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość sumy powierzchni zabudowanej na działce budowlanej wyrażoną w stosunku procentowym do powierzchni tej działki;

- froncie działki – należy przez to rozumieć szerokość działki od strony przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której działka ta jest obsługiwana komunikacyjnie;

- przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące potencjalnie lub zawsze oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych;

- urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć uzbrojenie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi

- wartościowej przyrodniczo zieleni wysokiej –   należy przez to rozumieć drzewa rodzimych gatunków będące w dobrym stanie zdrowotnym o obwodach pni (wskazanych w przepisach odrębnych) wymagające uzyskania zezwolenia na usunięcie;

- obszar wspomagający system przyrodniczy gminy – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony w celu wzmocnienia funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, wskazany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno;

- przepisach odrębnych - należy rozumieć wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które mogą mieć zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym, wprowadzające określonego rodzaju ograniczenia czy też utrudnienia w możliwości zagospodarowania terenu, znajdującego się w otoczeniu obiektu budowlanego. Mogą być to zatem przepisy o randze ustawowej, przepisy zawarte w rozporządzeniach, jak również przepisy znajdujące się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- uniwersalnym projektowaniu – należy przez to rozumieć uniwersalne projektowanie w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących praw osób niepełnosprawnych;

- detalu urbanistycznym - należy przez to rozumieć jednakowe elementy wyposażenia powtarzalnego, służące rozwiązaniu styku przestrzeni otwartej i zamkniętej (budynki)  oraz wyposażenie terenów niezabudowanych, mające na celu nadanie im cech indywidualnych, np.: elementy związane z wypoczynkiem i zabawą jak ławki, stoliki, huśtawki, przeplotnie itp., oświetlenie terenu, mury oporowe, schody terenowe, rampy, donice, pergole, balustrady, kosze na śmieci, elementy plastyczne, rzeźby, fontanny, oczka wodne itp.;

- ogrodzie deszczowym - należy przez to rozumieć specjalnie utworzony obszar zieleni, wykorzystujący wyselekcjonowane gatunki roślin, które służą zwiększeniu retencji wód opadowych;

- elementach wodnych – należy przez to rozumieć formy wodne służące kształtowaniu walorów estetycznych, powiązań przyrodniczych lub zagospodarowaniu wody opadowej i roztopowej, w szczególności: oczek wodnych, fontann, ogrodów deszczowych, stawów, kanałów, rowów.

DZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

# Rozdział 3

# Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenów objętych planem

### Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych wymienionymi niżej symbolami:

    - MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

    - UO – teren usług oświaty;

    - R – teren rolniczy;

    - ZP – teren zieleni urządzonej;

    - RZ/Ws - teren trwałych użytków zielonych z zadrzewieniami i zakrzewieniami w dolinach rzek;

    - tereny komunikacji publicznej:

        - KDL – teren drogi publicznej klasy drogi lokalnej,

        - KDD – teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowej.

- Na terenach oznaczonych symbolem: 1MN, 2MN, 3MN i 1UO dopuszcza się realizację dojść i dojazdów, dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania, zieleni urządzonej, przyłączy do budynków oraz innych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania terenu.

# Rozdział 4

# Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  oraz parametry i wskaźniki  kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

### W zakresie parametrów  i wskaźników  kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

  - ustala się linie zabudowy nieprzekraczalne oznaczone i zwymiarowane, zgodnie z rysunkiem planu;

  - ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;

  - dopuszcza się remonty i przebudowy istniejącej zabudowy, usytuowanej w pasie pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalną linią zabudowy, z wykluczeniem zwiększenia kubatury skutkującego zwiększeniem powierzchni zabudowy w tym pasie terenu;

  - ustala się maksymalną wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami do 12 m, 
z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, dla których nie ustala się maksymalnej wysokości.

W zakresie sposobu wykończenia elewacji budynków i dachów:

  - nakazuje się  stosowanie kolorystyki elewacji nawiązującej do naturalnych materiałów budowlanych, tj. w tonacjach bieli, szarości, beży i brązów,

  - ustala się wykończenie elewacji tynkiem, drewnem, ceramiką lub innymi materiałami naturalnymi;

  - dopuszcza się tworzywa sztuczne imitujące materiały  tradycyjne;

  - zakazuje się stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

  - ustala się pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym w odcieniach kolorystycznych dachówki ceramicznej.

# Rozdział 5

# Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

- Obszar objęty planem położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

- Wskazuje się granicę Otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

- Dla obszarów wymienionych w ust. 1 i ust. 2 obowiązują szczególne uwarunkowania dla inwestowania 
i zagospodarowania, wynikające z przepisów odrębnych.

W zakresie ochrony środowiska:

- zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i dróg, garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów;

- zakazuje się lokalizowania obiektów zaliczonych do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakazuje się lokalizowania urządzeń i obiektów do gromadzenia, sortowania i unieszkodliwiana odpadów, w tym sortowni i spalarni śmieci oraz wszelkiego rodzaju lądowisk samolotów na całym obszarze planu, z wykluczeniem urządzeń do obsługi poszczególnych posesji;

- ustala się nasadzenia szpalerów drzew, wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja projektowanego szpaleru drzew w przekroju ulicy może podlegać zmianom;

- nakazuje się zachowanie istniejącej, wartościowej przyrodniczo zieleni wysokiej, w tym pojedynczych drzew i zadrzewień;

- dopuszcza się usuwanie drzew kolidujących z realizacją inwestycji, w tym inwestycji celu publicznego;

- wskazuje się granicę obszaru wspomagającego system przyrodniczy gminy.

- W zakresie ochrony przed hałasem: ustala się zakwalifikowanie poszczególnych terenów do grup, dla których w przepisach odrębnych obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu:

- tereny oznaczone symbolem MN – do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- tereny oznaczone symbolem UO – do terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, które nie dotrzymują obowiązujących standardów emisyjnych, w tym w zakresie hałasu.

W zakresie ochrony wód i stosunków wodnych:

  - zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;

  - zakazuje się lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowanie zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych;

  - zakazuje się kanalizowania i zasypywania cieków wodnych, rowów melioracyjnych, kanałów i zbiorników wodnych;

  - ustalenia pkt. 3 nie dotyczą budowy przepustów pod drogami i dojazdami do działek;

  - zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych ograniczających obniżenie wód gruntowych  dla przedsięwzięć realizowanych poniżej poziomu wód gruntowych, z wyjątkiem prac związanych z okresowym odwodnieniem wykopów na czas budowy;

  - nakazuje się stosowania rozwiązań opóźniających spływ wód opadowych i roztopowych z powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją, opartych na infiltracji wody oraz pełniących funkcje retencyjne, w tym umożliwiających zagospodarowanie lub gromadzenie wód opadowych i roztopowych, w celu ich użytkowego wykorzystania.

# Rozdział 6

# Zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości

  - Nie wskazuje się terenów przeznaczonych do przeprowadzenia scalenia i podziału na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Ustala się minimalne powierzchnie działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału, minimalną szerokość frontu oraz kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego  zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.

  - Przy scaleniu i podziale działek na terenach przylegających do dróg publicznych ustala się nakaz wydzielenia terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, zgodnie z rysunkiem planu.

# Rozdział 7

Ustalenia z zakresu potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

- Wyznacza się następujące przestrzenie publiczne, w skład których wchodzą tereny:

- usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem 1UO;

- drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL;

- drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;

- zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1ZP;

- Nakaz stosowania rozwiązań projektowych, zgodnych z zasadami uniwersalnego projektowania oraz przepisami odrębnymi w tym zakresie.

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznych z wykorzystaniem detalu urbanistycznego.

# Rozdział 8

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

Ustala się publiczny układ komunikacji drogowej złożony z drogi klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 1KDL i drogi klasy dojazdowej, oznaczonego symbolem 1KDD, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi zgodnie z rysunkiem panu.

W zakresie urządzania terenów komunikacji:

    - ustala się powiązania komunikacyjne terenu objętego planem z układem zewnętrznym poprzez drogi publiczne klasy drogi zbiorczej, klasy drogi lokalnej oraz klasy drogi dojazdowej położone poza obszarem objętym planem;

    - dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek poprzez drogi wewnętrzne, nie oznaczone na rysunku planu o minimalnej szerokości 6,0 m;

    - dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

  - Ustala się zasady realizacji miejsc do parkowania dla istniejących i projektowanych inwestycji na terenie własnej działki budowlanej lub zespołu działek budowlanych według wskaźników parkingowych określonych poniżej:

    - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny;

    - dla usług oświaty nie mniej niż 10 miejsc do parkowania;

    - dla pojazdów zaopatrzonych w karty parkingowe, w ilości nie mniejszej niż 5 % projektowanych miejsc do parkowania dla obsługi inwestycji i zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

  - Ustala się realizację miejsc postojowych dla rowerów:

- dla terenu usług oświaty (UO) – nie mniej niż 30,

- dla terenu ZP- nie mniej niż 5.

# Rozdział 9

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

Ustala się możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej w granicach całego obszaru objętego planem.

W zakresie zaopatrzenia w wodę:

    - zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

    - przekrój przewodu nie mniejszy niż DN 32

    - ustala się zachowanie, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;

    - nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, z uwzględnieniem rozmieszczenia w sieci dróg hydrantów nadziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie.

W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

    - odprowadzanie ścieków sanitarnych docelowo do gminnej sieci kanalizacyjnej;

    - zakazuje się realizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków;

    - przekrój przewodu nie mniejszy niż DN 40;

    - zakazuje się odprowadzania ścieków sanitarnych do ziemi oraz do wód powierzchniowych;

    - do czasu realizacji docelowej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych i atestowanych zbiorników.

W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

- z terenów zabudowy – powierzchniowo na teren własnej działki lub poprzez urządzenia techniczne tj. systemy rozsączające, studnie chłonne, zbiorniki retencyjne na własnej działce,

- z terenów dróg publicznych, parkingów oraz innych powierzchni utwardzonych powierzchniowo na teren biologicznie czynny działki, do rowów, studni chłonnych, bądź do zbiornika powierzchniowego lub podziemnego zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się retencję wód opadowych i roztopowych w oparciu o urządzenia położone poza granicą planu, w tym w oparciu o naturalne odbiorniki wód opadowych i roztopowych;

- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej o przekroju przewodu kanalizacji deszczowej – nie mniejszym niż DN 160.

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- zasilenie z systemu energetycznego za pośrednictwem stacji 220kV/110kV/15KV i rozdzielni 15kV istniejącymi liniami kablowymi lub napowietrznymi oraz projektowanymi liniami kablowymi 15 kV i 0,4 kV;

- nakaz realizacji nowych linii elektroenergetycznych jako kablowych;

- nakaz realizacji nowych stacji transformatorowych jako wnętrzowych; wolnostojących, wbudowanych lub podziemnych;

- możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych.

W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz ustala się:

- zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;

- przekrój przewodu sieci gazowej – nie mniej niż DN 15;

- możliwość korzystania z indywidualnych źródeł ciepła odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z preferencją 
dla wykorzystania źródeł energii odnawialnej;

- nakazuje się stosowanie urządzeń i systemów grzewczych zapewniających nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, które obowiązują w obszarze planu lub na terenach przyległych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony powietrza.

W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej z zakresu łączności publicznej ustala się możliwość realizacji tej infrastruktury na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących 
w szczególności ochrony środowiska i przyrody.

W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz zapewnienia na każdej działce budowlanej warunków do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności do segregowania i magazynowania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości przed ich transportem do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami lokalnymi gminy Piaseczno

# Rozdział 10

# Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

Dopuszcza się wykorzystanie terenów i obiektów w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

# Rozdział 11

# Stawki procentowe od wzrostu wartości nieruchomości

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu, dla terenów:

    - MN: 20 %;

    - UO, R, ZP, RZ, KDL, KDD: 0%.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami:1MN, 2MN i 3MN ustala się:

  - Przeznaczenie terenu:

    - podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza

    - dopuszcza się realizację garaży i budynków gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

    - zakaz lokalizacji więcej niż 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 1 działce budowlanej;

    - wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 70%;

    - wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowanej – 30%;

    - wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,5;

    - wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,05;

    - maksymalna wysokość:

      - dla zabudowy mieszkaniowej:

- 11,0 m, przy realizacji maksimum dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego dla dachów spadzistych,

- 9,0 m przy realizacji maksimum dwóch kondygnacji nadziemnych dla dachów płaskich;

- dla garaży i budynków gospodarczych – 6 m;

    - geometria dachu:

      - dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach od 20° do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci dachowych nakaz jednakowych spadków;

      - dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących: spadki minimalne 20° w stosunku do poziomu;

    - minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:

- 1000 m² - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

- 800 m2 – dla jednego segmentu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

  - W zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału ustala się:

- minimalną wielkość działki:

- 1000 m² - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

- 800 m² - dla jednego segmentu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

- Front nowo wydzielanej działki nie mniejszy niż:

- 25,0 m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;

- 18,0m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;

- minimalny kąt położenia granic nowoprojektowanych działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący: od 70° do 110°, dopuszcza się zachowanie dotychczasowego kąta.

Dla terenu usług oświaty oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO ustala się:.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe - zabudowa o funkcji usług oświaty w tym: szkoła, przedszkole, biblioteka,

- dopuszcza się:

- usługi publiczne związane z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego,

- usługi sportu i rekreacji,

- usługi kultury,

- ogrody deszczowe,

- elementy wodne,

- zabudowa garażowa i gospodarcza towarzysząca zabudowie usługowej,

- parkingi.

  - Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

    - wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

    - wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowanej - 90%;

    - wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy– 3,0;

    - wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,1;

    - maksymalna wysokość:

      - budynków w zabudowie usługowej -14,0m;

      - garaży i budynków gospodarczych - 6,0m;

    - geometria dachu:

      - dla zabudowy usługowej: dachy dwu- lub wielospadowe o spadkach od 20° do 45° w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci dachowych nakaz jednakowych spadków;

      - dla garaży i budynków gospodarczych wolnostojących: spadki minimalne 20° w stosunku do poziomu;

      - dopuszcza się stosowanie dachów płaskich.

    - minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1 500 m;

  - W zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału ustala się:

- minimalną wielkość działki - 1 500 m²;

- front nowo wydzielanej działki nie mniejszy niż - 18,0m;

- minimalny kąt położenia granic nowoprojektowanych działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący: od 70° do 110°,

- dopuszcza się zachowanie dotychczasowego kąta.

Dla terenu rolniczego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się

- Przeznaczenie:

      - podstawowe - funkcja rolnicza;

      - dopuszczone:

- utrzymania istniejących sieci infrastruktury technicznej;

- realizacja nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- realizacja dróg pieszych i rowerowych,

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 75%,

- Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: zakaz lokalizacji zabudowy, z wyłączeniem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, dojazdów technicznych i realizacji dróg pieszych i rowerowych.

Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego  na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się

- Przeznaczenie:

    - podstawowe - zieleń urządzona parkowa,

    - dopuszczenie realizacji:

      - ścieżek pieszych i rowerowych;

      - placów zabaw;

      - ogrody deszczowe;

      - elementy wodne;

      - towarzyszące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi i dojazdy.

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 70%,

- W zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału ustala się:

  - minimalna  wielkość działki  - 1 500 m²;

  - front nowo wydzielanej działki nie mniejszy niż – 25,0m;

  - minimalny kąt położenia granic nowoprojektowanych działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący:  od 70° do 110°, dopuszcza się zachowanie dotychczasowego kąta.

Dla terenu użytków zielonych z zadrzewieniami i zakrzewieniami w dolinach rzek, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RZ/Ws  ustala się:

- Przeznaczenie:

  - podstawowe:

- użytki zielone w tym zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, zieleń łęgowa i obudowa biologiczna cieków wodnych;

- wody powierzchniowe, w tym ciek wodny „Dopływ z Grochowej”;

  - dopuszczenie:

- sieci infrastruktury technicznej;

- melioracje wodne i retencja;

- drogi piesze i rowerowe,

- terenowe urządzenia sportu i rekreacji.

- Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej - 75%.

- Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: zakaz lokalizacji zabudowy, z wyłączeniem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, melioracji wodnej i retencji, dojazdów technicznych i realizacji dróg pieszych i rowerowych oraz niekubaturowych urządzeń związanych z rekreacją i sportem.

Dla terenu drogi publicznej klasy drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL, ustala się:

- przeznaczenie:

    - droga publiczna klasy drogi lokalnej,

    - szpalery drzew

    - urządzenia infrastruktury technicznej;

    - dopuszcza się :

- ścieżki rowerowe,

- zieleń,

- małą architekturę;

- parametry techniczne i zasady zagospodarowania - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Dla terenu drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD, ustala się:

- przeznaczenie:

    - droga publiczna klasy drogi dojazdowej,

    - urządzenia infrastruktury technicznej;

    - Dopuszcza się:

- ścieżki rowerowe,

- zieleń,

- małą architekturę;

- parametry techniczne i zasady zagospodarowania - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

DZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

Na terenie objętym planem traci moc Uchwała Nr 170/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14.09.1999 r. Nr 86, poz. 2366) oraz Uchwała Nr 565/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 17 sierpnia 2012 r. Poz. 5971).

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piasecznie