Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wagi najazdowe dla osób z niepełnosprawnością, które korzystają z wózka inwalidzkiego” tj. na dostawę wag najazdowych – 5 szt. wraz z instruktażem w zakresie obsługi oferujemy nw. wagę najazdową spełniającą następujące wymagania:

| Lp. | Opis parametrów | Parametry WYMAGANE przez Zamawiającego | Parametry OFEROWANE przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Waga najazdowa |
|  | Producent (marka) ………………………………………………………………… (Należy podać) model ……………………………………………………………………………… (Należy podać) fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |
|  | Obciążenie maksymalne pomostu (szalki) | ≥ 250 kg ≤ 350 kg | (Należy podać) |
|  | Wymiary pomostu (szalki) |  | (Należy podać) |
|  | Konstrukcja pomostu (szalki) wykonana z gładkiej blachy kwasoodpornej, nierdzewnej | Wymagana | TAK/NIE |
|  | Długość kabla urządzenia odczytowego | ≥ 2m | (Należy podać) |
|  | Podświetlany wyświetlacz LCD wartości wagi | wymagany | TAK/NIE |
|  | Dokładność odczytu (d) | d ≤ 0,1 kg | (Należy podać) |
|  | Zasilanie | 230V/50 Hz | TAK/NIE |
|  | Oznakowanie CE | Wymagana | TAK/NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie urządzenia | Wymagana | TAK/NIE |
|  | Legalizacja | Wymagana | (Należy podać) |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | (Należy podać) |
|  | Inne, proszę podać jakie |  |  |

...............................................

(miejscowość, data)

................................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Oferenta)

UWAGA

W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Oferent zobowiązany jest złożyć kartę katalogową producenta lub inne dokumenty określające zgodność deklarowanych przez Oferenta parametrów technicznych ze stanem faktycznym