Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 967/XIN/2009

z dnia 25.03.2009r

Wykaz urządzeń wniesionych aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Stan na 28. luty 2009 rok

| Lp. | Rodzaj Urządzenia – rok budowy | Wartość księgowa netto na 28 luty 2009r. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sieć wodociągowa ul. Chyliczkowska w Piasecznie przewód wodociągowy z rur PVC Ø 225 mm, L=579 m, przewód wodociągowy z rur PVC Ø 160 mm, L=420,5 m, odejścia pod hydranty Ø 90 PVC, L=5m, hydrant p.poż podziemne DN 80-3 szt. Hydrant p.poż. DN-80 naziemny 3 szt., zasuwy żel.koł liniowe DN 200 – 2 szt. 2004 rok | 158.865,00 |
| 2. | Sieć wodno-kanalizacyjna zew Zalesie Górne 2004 rok | 431,72 |
| 3. | Wodociąg Zalesie Górne 2004 rok | 35.152,46 |
| 4. | Sieć wodociągowa Zalesie Górne 2004 rok | 3.281,12 |
| 5. | Sieć wodociągowa w Zalesiu Górnym 2004 rok | 7.087,08 |
| 6. | Kolektor Sanitarny ul. Ogrodowa na działce nr 24/51, Ø 0,2 m, L=103 m 2004 rok | 38.100,00 |
| 7. | Sieć wodociągowa w Henrykowie Urocze, Ø 110 mm, L=6490m, przyłącza 124 szt,, L=716 m, komory zasuw 2 szt. 2004 rok | 672.592,88 |
| 8. | Przyłącze wodociągowe do budynku ul. Mickiewicza 33 w Piasecznie Ø 40 mm, L=6m, 2004 rok | 2.437,50 |
| 9. | Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w Woli Gołkowskiej, pompownia główna, kanał tłoczny 875 m, kanał podciśnieniowy 461m, 14 studzienek zaworowych, 21 przyłączy zakończonych studzienką 2005 rok | 825.648,46 |
| 10. | Sieć wodociągowa ul. Ceramiczna w Gołkowie Ø 110 mm, L=237 m, przyłącza do 3 budynków komunalnych 2005 rok | 84.625,00 |
| 11. | Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym , sieć kanalizacji sanitarnej 9.048,5 m, przewody tłoczne 987 m, przyłącza 435 m, 5 przepompowni ścieków, 2005 rok | 4.968.043,77 |
| 12. | Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym , pompownia ścieków PII, sieć grawitacyjna 7.173 m, 198 przyłączy zakończonych studzienką, 41 szt. przyłączy zakorkowanych-443m, 19 pompowni przydomowych, przewody ciśnieniowe 1256 m, 2006 rok | 3.907.035,11 |
| 13. | Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa Wola Gołkowska, Robercin, kanał sanitarny podciśnieniowy Ø 160mm-4574m, Ø 110mm- 1029 m, przyłącza podciśnieniowe Ø 90mm-943m, przyłącza grawitacyjne Ø 160 mm-412m, studnie zaworowe 88 szt, studnie wawin 13szt, 2006 rok | 1.515.237,51 |
| 14. | Sieć wodociągowa w ul.: Okrzei, Iwaszkiewicza,, Przesmyckiego w Piasecznie, ul. Przesmyckiego Ø 110mm-236m, Markowskiego Ø 110mm-73m, Julianowska Ø 200mm-61m, Iwaszkiewicza Ø 110mm-61,5m, Okrzei Ø 110mm-232m, 2006 rok | 390.926,79 |
| 15. | Kanalizacja sanitarna w ul. Chyliczkowskiej i Zielonej w Piasecznie, ul. Chyliczkowska Ø 200mm, L=432m, Ø 200mm, L=47m, ul. Zielona Ø 200mm, L=134m, przewód tłoczny Ø 40mm, L=60m 2006 rok | 305.541,19 |
| 16. | Sieć wodociągowa w Piasecznie ul. Wschodnia Ø 160mm, L=263m, ul. Niecała Ø 160 mm, L=226,5m, ul. Orzeszkowej Ø 160mm,L=480m, ul. Zielona Ø 160mm, L=76m, Ø 90mm,L=74m, 2006 rok | 665.829,82 |
| 17. | Sieć wodociągowa w Wólce Prackiej Ø 110mm, L= 439m 2006 rok | 143.516,38 |
| 18. | Kanalizacja sanitarna w ul. Świętojańskiej w Piasecznie – przewód ciśnieniowy Ø 50mm, L=81,3m 2006 rok | 8.987,50 |
| 19. | Siec wodociągowa w Antoninowie- Ø 160mm, L=220m 2006 rok | 30.484,60 |
| 20. | Sieć wodociągowa w m.Kolonia Nowinki Ø 160mm L=2.698,5m, Ø 110mm L=352,5m, Ø 50mm 24 przyłącza-236,5m, 20 szt. hydrantów 2006 rok | 527.389,82 |
| 21. | Studnie kanalizacyjne obrukowane w Zalesiu Dolnym 67 szt. 2006 rok | 66.322,19 |
| 22. | Przyłącza wodociągowe do działek nr 139/29, 139/39 w Głoskowie Rok 2006 | 21.252,64 |
| 23. | Sieć wodociągowa do PGR Runów Ø 110 mm L=710m, przyłącza Ø 63mm 141m, 2 hydranty 2006 rok | 268.168,99 |
| 24. | Stacja napowietrzania w Zalesiu Górnym- 2006 rok | 69.439,80 |
| 25. | Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym 90 obrukowanych studni i 20 szt. zasuw 2006 rok | 198.156,38 |
| 26. | Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Dolnym ul. Stołeczna Ø 200mm L=36,5m, przykanaliki Ø 160mm L=15m 2006 rok | 26.546,84 |
| 27. | Kanalizacja sanitarna w Głoskowie-przyłącza. Stacja napowietrzania-1kpl. Sieć kanalizacji podciśnieniowej Ø90 mmmL=147m, przyłącze Ø90 -147 m, 13 studni 2006 rok | 256.974,29 |
| 28. | Kanalizacja sanitarna w Głoskowie - stacja napowietrzania, sieć kanalizacji podciśnieniowej Ø 90mm L=147m, przyłącza Ø 90mm L=147m, 13 studni 2006 rok | 3.353.778,25 |
| 29. | Sieć wodociągowa w ul. 17 Stycznia w Piasecznie Ø 100mm L=456,5m, 12 przyłączy do posesji L=149,5m 2006 rok | 191.900,22 |
| 30. | Kanalizacja sanitarna w Wólce Kozodawskiej ul. Herbacianej Róży i Źródlana Ø 200-300mm L=1632m, przewód ciśnieniowy Ø 225mm L=26,5m, 53 przyłącza L=401m 2006 rok | 890.320,73 |
| 31. | Kanalizacja sanitarna w ul. Dzikich Gęsi w Jesówce Ø 200-300mm L=1774,5, przewód ciśnieniowy Ø 160mm L=2x105-m, 23 przyłącza L=218m 2006 rok | 1.194.636,36 |
| 32. | Sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w Zalesiu Górnym-Domance Ø 200-300mm L=4038m, przewód ciśnieniowy Ø 90mm L=65,5, 93 przyłącza L=158m 2006 rok | 2.142.905,08 |
| 33. | Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie 4 przyłącza L=116,5m 2006 rok | 96.033,12 |
| 34. | Kanalizacja sanitarna w Zalesiu Górnym Domanka Ø 250mm L=243m, 4 przyłącza 2006 rok | 225.263,31 |
| 35. | Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie i Jesówce 4 studnie przydomowe, pompownia 1 szt. przykanaliki 2 szt. 2006 rok | 144.780,09 |
| 36. | Sieć wodociągowa w Głoskowie Ø 160mm L=77m, Zalesiu Górnym Ø 110mm L=217m i Woli Gołkowskiej Ø 90mm L=6m 2006 rok | 238.906,39 |
| 37. | Sieć wodociągowa ul. Kombatantów i Sybiraków w Julianowie Ø 160mm L=643,8m, Ø 110 mm L=769,5 2006 rok | 206.329,85 |
| 38. | Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kombatantów i Sybiraków w Julianowie Ø 0,2m L=1037m Rok 2006 | 110.562,01 |
| 39. | Sieć wodociągowa w ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej II etap Ø 110mm l=294,5m, 3 szt. przyłączy 2007 rok | 149.006,24 |
| 40. | Sieć wodociągowa w ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej Ø 110mm L=321,5m, 40 szt. przyłączy 2007 rok | 214.179,52 |
| 41. | Sieć wodociągowa w ul. Wąskiej w Piasecznie Ø 160mm L=155m, 6 szt. przyłączy 2007 rok | 141.351,84 |
| 42. | Kanalizacja sanitarna w ul. Wąskiej w Piasecznie Ø 200mm L=87m, 5 szt. przyłączy 2007 rok | 79.582,42 |
| 43. | Fragment sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Józefosławiu od studzienki S1 do przyłącza nr 46 L=102m 2008 rok | 58.099,12 |
| 44. | Sieć wodociągowa PE w ul. XXI w Józefosławiu Ø 160mm L=144m, Ø 200mm L=48m, etap od VIII do IX Ø 200mm L=46m 2008 rok | 67.471,26 |
| 45. | Sieć kanalizacji sanitarnej w XXI w. w Józefosławiu Ø 200mm L=168m , Ø 200mm L=72m, Ø 200mm L=69m PVC 2008 rok | 60.022,16 |
| 46. | Kanalizacja sanitarna ul. Osiedlowa w Józefosławiu Ø 200mm L=46m 2008 rok | 40.231,25 |
| 47. | Separator tłuszczu do Zespołu Szkół Publicznych w Jagarzewie, 5 przykanalików 2008 rok | 65.096,82 |
| 48. | Kanalizacja sanitarna w Wólce Kozodawskiej Ø 250mm L=2234m, Ø 200mm L=2277m, 141 szt. przykanalików 2008 rok | 4.415.792,35 |
| 49. | Przykanaliki w Chyliczkach z zaworami Roedigera 4 szt. i 2 szt. przykanalików Ø 160mm 2008 rok | 98.310,01 |
| 50. | Sieć wodociągowa w Henrykowie Urocze Ø110mm L=1154m, przyłącze wodociągowe Ø400mm – 36 szt. | 927.680,14 |
| 51. | Sieć wodociągowa ul. Bociana Białego i ul. Dworkowa w Wólce Kozodawskiej Ø 110mm L=1518,5m, przyłącza Ø 40mm 49 szt L=196m 2008 rok | 772.482,08 |
| 52. | Kanalizacja sanitarna w ul. Okrzei i Iwaszkiewicza w Piasecznie Ø 200mm L=137m, Ø 90 i 63 mm ciśnieniowa L=85m, przyłącze grawitacyjne 7 szt. przyłącze z pompowniami 7 szt. L=60m 2008 rok | 262.766,69 |
| 53. | SUW Bobrowiec – studnia wiercona szt. 1 L=51 m, Q=30m3/h 2008 rok | 74.225,10 |
| 54. | Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w Głoskowie PE Ø 90mm L=135 m, 9 szt. przyłączy Ø 90mm L=210m 2008 rok | 296.571,02 |
| 55. | Sieć wodociągowa Ø 100 ul. Komety w Jozefosławiu Długość 176 m- 2008 rok | 23.585,25 |
| 56. | Przyłącze wodociągowe w ul. Komety w Józefosławiu z rur PE SDR 11 DN 110 mm, L=176 m, zasuwa Ø 100 mm prod. Akwa wraz z obudową 1 szt. 2008 rok | 119.657,78 |
|  | Razem | 31.859.601,30 |