Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 981/XXXIV/2009

z dnia 29.04.2009r

Wykaz urządzeń wniesionych aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Stan na 28 luty 2009 rok

| Lp. | Rodzaj Urządzenia – rok budowy | Wartość księgowa netto na 28 luty 2009r. |
| --- | --- | --- |
| 1.(13) | Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa Wola Gołkowska, Robercin, kanał sanitarny podciśnieniowy Ø 160mm-4574m, Ø 110mm- 1029 m, przyłącza podciśnieniowe Ø 90mm-943m, przyłącza grawitacyjne Ø 160 mm-412m, studnie zaworowe 88 szt, studnie wawin 13szt, 2006 rok | 1.581.792,61 |
| 2.(28) | Przewód wodociągowy z SUW Siedliska do SUW przy ul. Żeromskiego, kanał kablowy, budynek kontenerowy pompowni, zbiornik żelbet. 1000 m3 2006 rok | 3.353.778,25 |