BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO

UCHWAŁA Nr  276/XII/2007

#### RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

Z DNIA 29.08.2007r

W SPRAWIE UCHWALENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA  PIASECZNA DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: PRZESMYCKIEGO, MARKOWSKIEGO, CHYLICZKOWSKĄ, ŻEGLIŃSKIEGO

WYKONAWCA:

Pracownia ART.-ARCH.-I, Aleksander Chylak

01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 29

AUTORZY:

urbanistyka:

dr inż. arch. Aleksander Chylak, OIU-WA-028

mgr inż. arch. Anna Szwykowska OIU-WA-206

mgr inż. arch. Paweł Seweryniak, OIU-WA-271

mgr inż. arch Marek Mikos

środowisko przyrodnicze:

mgr Hanna Kowińska, MOSZNiL-616

infrastruktura inżynieryjna:

(zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, gazownictwo, zaopatrzenie w ciepło,

usuwanie odpadów, elektroenergetyka, telekomunikacja)

mgr inż. Stefan Parys

SIERPIEŃ 2007

UCHWAŁA NR ..........................................

#### RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

Z DNIA ................................

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

## PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA  PIASECZNA DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: PRZESMYCKIEGO, MARKOWSKIEGO, CHYLICZKOWSKĄ, ŻEGLIŃSKIEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1018/XLII/2005 z dnia 20 października 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego  Rada Miejska w Piasecznie  na wniosek Burmistrza Gminy Piaseczno stwierdzając zgodność niniejszej uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno (przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1366/LII/2006 z dnia 11.07.2006) i uchwala co następuje:

# Rozdział 1

# ZAKRES REGULACJI

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania części miasta  Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego, zwany dalej „planem”, polegający na zmianie przeznaczenia terenów na budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług oraz przyjęciu ustaleń dotyczących sposobu zagospodarowania terenów budowlanych.

- Plan składa się z następujących części:

- części tekstowej planu stanowiącej treść niniejszej uchwały,

- części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:1000, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,

- rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

- rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Granica planu została określona na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

- zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

- wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

- szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości,

- szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

- zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej,

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

- Przedmiotem ustaleń planu, odnośnie przeznaczenia terenów, są:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami – oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U,

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

- tereny komunikacji ulicznej wraz z klasyfikacją funkcjonalną tych ulic, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ, KDL, KDD i KDw,

- Na terenach o których mowa w ust. 1, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

- Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 5

- Rysunek planu odnosi wybrane ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objętego granicami planu.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania,

- linie zabudowy nieprzekraczalne,

- przeznaczenie terenów (oznaczone symbolami literowymi),

- klasyfikacja funkcjonalna dróg i ulic oznaczona symbolami literowymi i cyfrowymi,

- nakaz obsadzenia szpalerem zieleni izolacyjnej

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny I postulatywny:

- obiekt mieszkalny istniejący

- obiekt usługowy istniejący

- podziały własnościowe istniejące

- podziały własnościowe postulowane

- oznaczenie rejonu lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV

- przebieg istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia 400mm wraz ze strefą  bezpieczeństwa

- drzewa zalecane do zachowania.

§ 6

Pozwolenia na budowę należy sporządzić według ustaleń szczegółowych, o których mowa w rozdziale 3, w stosunku do obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i z uwzględnieniem ustaleń ogólnych dotyczących zasad kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej, zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, uwarunkowań kształtowania układu drogowo-ulicznego, zasad zapewnienia obsługi inżynieryjnej, o których mowa w rozdziale 2.

§ 7

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie dotyczącą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

- obszarze – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

- zabudowie usługowej lub usługach - należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niż usługowe oraz urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie działalności wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych.

- usługi i działalność gospodarcza uciążliwe - należy przez to rozumieć zarówno usługi jak i działalność gospodarczą, których uciążliwość wykracza poza granice działki, mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest lub może być wymagane,

- powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej na gruncie rodzimym, pokrytą roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki, na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2

- działkach nowo wydzielanych – należy przez to rozumieć działki, których podział geodezyjny dokonany został po uprawomocnieniu się niniejszego planu lub wynika z rozwiązań przestrzennych planu (np. rozcięcie istniejącej działki na części w wyniku wytyczenia nowej drogi),

- działkach istniejących – należy przez to rozumieć działki, których podział geodezyjny dokonany został przed uprawomocnieniem się niniejszego planu,

- wskaźnikach intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek łącznej powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych budynku lub budynków do powierzchni działki, na której stoi ów budynek lub budynki,

- wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji naziemnych oraz nieprzekraczalny pionowy wymiar budynku, mierzony od poziomu gruntu rodzimego przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu przekrycia dachu.

- przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

#### Rozdział 2

USTALENIA OGÓLNE

#### I. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

§ 8

W zakresie kształtowania ogólnej struktury funkcjonalnej plan ustala:

- na całym obszarze planu – lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z towarzyszącymi drobnymi usługami [MN]

- wzdłuż ul. Chyliczkowskiej, w rejonach bezpośrednio przyległych do ulicy, lokalizację obszarów zabudowy mieszkaniowej i usług – [MN/U]

- plan wyklucza lokalizacje następujących funkcji: przemysłu, produkcji oraz usług i działalności gospodarczej uciążliwej.

§ 9

W zakresie kształtowania ogólnej struktury przestrzennej plan ustala:

- normatyw minimalnej wielkości nowo wydzielanej działki budowlanej:

  - dla zabudowy mieszkaniowej w terenach oznaczonych symbolem [MN]: min. 600m2 - dla zabudowy wolnostojącej z tolerancją 5%,

  - min 800m2 dla zabudowy  w terenach oznaczonych symbolem [MN/U] z tolerancją 5%

- dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na działkach mniejszych niż ustalone w ppkt. a) i b),

- dla działek mniejszych zabudowanych i wydzielonych przed uprawomocnieniem niniejszego planu, dopuszcza się zachowanie i adaptację (modernizację) istniejącej zabudowy, o ile zostaną zachowane pozostałe ustalenia planu,

- normatyw minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej:

  - min 60% dla działek o charakterze mieszkaniowym [MN],

  - min 50% dla działek o mieszanym charakterze usługowym i mieszkaniowym [MN/U]

- maksymalną wysokość zabudowy – max do 3 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe) tj. max 10,5m od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu. Plan wyklucza stosowanie dominant architektonicznych

- odległość linii zabudowy:

  - od skraju jezdni drogi klasy [KDZ] - 18 m.

  - od linii rozgraniczającej drogi klasy [KDL] – zgodnie z rysunkiem planu

  - od linii rozgraniczającej ulicy dojazdowych klasy [KDD] – zgodnie z rysunkiem planu

  - od linii rozgraniczających ulic dojazdowych wewnętrznych [KDw] – min. 5 m. lub zgodnie z rysunkiem planu

- w obszarze [MN] plan dopuszcza lokalizowanie na działce poza budynkiem mieszkalnym, drugiego budynku (np.: gospodarczego, garażowego) – w sumie 2 budynki,

- w obszarze [MN/U] plan dopuszcza lokalizowanie na działce poza budynkiem mieszkalnym, drugiego budynku (np.: gospodarczego, garażowego lub usługowego) – w sumie 2 budynki,

- na działkach mieszkaniowych jednorodzinnych w obszarze [MN] plan dopuszcza wbudowanie nieuciążliwych drobnych usług w podstawowy budynek mieszkalny lub towarzyszący gospodarczy pod warunkiem, że usługi nie będą zajmowały więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu.

§ 10

W zakresie kształtowania architektury i walorów estetycznych obszaru plan :

- W zakresie zabudowy mieszkaniowej dla terenu [MN] –

  - utrzymanie charakteru zabudowy osiedla poprzez stosowanie rozwiązań architektonicznych (kształt dachów, kolorystyka) skojarzonych z zabudową istniejącą.

- W zakresie zabudowy terenu [MN/U] –

  - ustala stosowanie dachów o spadku do 40 stopni, w kolorze czerwonym, brązowym lub zbliżonym do czerwonego i brązowego,

  - ustala stosowanie wykończenia elewacji w tynku o kolorze białym, jasnym szarym, jasnym żółtym, jasnym beżowym i jasnym brązowym.

  - dopuszcza stosowanie szkła, drewna, cegły klinkierowej lub kamienia w wykończeniu elewacji.

- Stosowanie ogrodzeń spełniających następujące warunki :

  - całkowita wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,2m., gdzie wysokość cokołu powinna wynosić max. 0,60 m,

  - ogrodzenia powyżej cokołu powinny być ażurowe, przy czym powierzchnia ażuru winna wynosić minimum 50% powierzchni ogrodzenia,

  - wyklucza się stosowanie ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z przęsłami wypełnionymi prefabrykatami betonowymi,

- Stosowanie reklam spełniających następujące warunki :

  - zakaz instalowania reklam w przestrzeni ulic wewnętrznych, pomiędzy ich liniami rozgraniczającymi,

  - dopuszcza się instalowanie tablic informacyjnych o powierzchni do 2m2  na terenie posesji, postuluje się wkomponowanie tych tablic w ogrodzenie lub w elewację budynku.

- Przy szczegółowym opracowaniu projektów budowlanych należy uwzględnić postanowienia właściwych norm i przepisów w zakresie, m.in.:

  - projektowania zabudowy zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002r., z późniejszymi zmianami),

  - zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe z ewentualnym uwzględnieniem hydrantów naziemnych (zgodnie z obowiązującymi  przepisami przeciwpożarowymi),

  - zaprojektowanie dróg pożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej (zgodnie z obowiązującymi  przepisami przeciwpożarowymi).

# II. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

§ 11

- W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego plan :

  - wyklucza się lokalizowanie funkcji produkcyjnych i przemysłowych oraz innych funkcji uciążliwych

  - ustala stosowanie zabudowy jednorodzinnej z postulatem utrzymania konwencji zabudowy już istniejącej: charakteru i standardu zabudowy

  - ustala utrzymanie naturalnych walorów obszaru poprzez zachowanie istniejących wartościowych zadrzewień

  - postuluje sukcesywną likwidację zabudowy prowizorycznej lub substandardowej oraz sukcesywne usuwanie ewentualnych szklarni i namiotów foliowych w miarę przekształcania w funkcje preferowane w obszarze.

- W zakresie ochrony archeologicznej dóbr kultury: plan nie wskazuje obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.

III. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

§ 12

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego plan:

- zaleca zabiegi porządkujące i pielęgnacyjne istniejących drzew zaznaczonych na rysunku planu w celu utrzymania zespołu przyrodniczo – krajobrazowego

- ustala się ochronę istniejących drzew i terenów zielonych wewnątrz osiedla

- ustala sukcesywne wyposażenie obszaru w pełną infrastrukturę techniczną, w tym wodno – kanalizacyjną,

- ustala obowiązek, dla nowo lokalizowanej i istniejącej zabudowy, podłączenia do gminnych urządzeń inżynieryjnych, a w szczególności do kanalizacji sanitarnej i wodociągu, wyklucza się czasowe stosowanie szamb,

- ustala się obowiązek wydzielenia na każdej działce miejsca na gromadzenie posegregowanych odpadów przed ich wywiezieniem,

- ze względu na zmienny poziom wód gruntowych i trudności w posadowieniu budynków ustala się obowiązek przeprowadzenia badań gruntowo - wodnych / geotechnicznych w celu określenia możliwości posadowienia nowych obiektów.

- na całym obszarze objętym planem wyklucza się lokalizację usług i działalności gospodarczych uciążliwych,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie progowych wartości poziomów hałasu (Dz.U. z 2004 nr 178, poz. 1841) przyjęto następujące wartości:

  - wartość progowa poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenu zabudowy mieszkaniowej wynosi dla godzin nocnych i dziennych odpowiednio : noc – 50 dB, dzień – 55 dB

  - wartość progowa poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi wynosi dla godzin nocnych i dziennych odpowiednio : noc – 50 dB, dzień – 60 dB

- W strefie sanitarnej cmentarza o szerokości 150m zakazuje się zabudowy nie wyposażonej w sieć wodociągową.

- W promieniu 500m zakazuje się lokalizacji ujęć wody do celów gospodarczych.

§ 13

W zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego plan:

- ustala wprowadzenie szpalerów zieleni wysokiej w liniach rozgraniczających ulicy zbiorczej [KDZ] zgodnie z rysunkiem planu,

- ustala normatyw minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki inwestycyjnej:

  - min 60% dla działek o charakterze mieszkaniowym [MN]

  - min 50% dla działek o mieszanym charakterze usługowym i mieszkaniowym [MN/U]

- nakazuje następujące sposoby zabezpieczeń od uciążliwości akustycznych ul Chyliczkowskiej

  - stosowanie w budynkach np. okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej

  - wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ochronnej (drzew i krzewów) na granicy działek z w/w ulicą.

§ 14

##### W zakresie warunków wodno - gruntowych i ochrony powierzchni ziemi:

- plan nakazuje kształtowanie powierzchni terenu na działkach w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych na sąsiednie tereny,

- plan zakazuje samowolnego nasypywania i obniżania powierzchni terenu.

# IV. ZASADY OBSŁUGI INŻYNIERYJNEJ OBSZARU

§ 15

W zakresie urządzeń inżynieryjnych w obszarze planu ustala się następujące zasady realizacji planu:

- pełne uzbrojenie inżynieryjne działek budowlanych w zakresie miejskiej infrastruktury technicznej: wodociąg rozbiorczy, kanalizacja rozdzielcza (sanitarna i deszczowa), gazociąg rozbiorczy, sieć elektroenergetyczna SN i nn (kablowa lub linie napowietrzne), stacja transformatorowa oraz kanalizacja telefoniczna,

- budowę urządzeń inżynieryjnych w liniach rozgraniczających dróg, ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w uzgodnieniu z odpowiednim zarządcą elementu układu komunikacyjnego i w oparciu o odrębne przepisy,

- w pasach ulicznych i drogowych, których szerokość w liniach rozgraniczających jest wystarczająca, plan ustala wprowadzenie oświetlenia ulicznego,

- w pasie terenu pomiędzy ulicami Przesmyckiego i Chyliczkowską przeznaczonym pod nową zabudowę plan ustala przebudowę kolidujących z planowaną zabudową odcinków sieci gazowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej na koszt inwestora (-ów) i na warunkach zainteresowanych operatorów tych urządzeń przed wydaniem pozwolenia na budowę

- dla urządzeń infrastruktury technicznej, które w stanie istniejącym znajdują się lub w wyniku nowych podziałów znajdą się na działkach budowlanych, operatorzy tych urządzeń powinni mieć zapewniony do nich dostęp w drodze służebności gruntowej zapisanej notarialnie lub w inny objęty umową cywilną sposób.

§ 16

W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala:

- pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącego wodociągu w150mm przebiegającego w ulicy Przesmyckiego,

- rozbudowę sieci w oparciu o wodociągi w istniejących ulicach,

- obowiązek podłączenia się do zbiorczej sieci wodociągowej

- zasadę indywidualnego pomiaru i opłaty za zużytą wodę w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem).

§ 17

W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych plan ustala:

- budowę rozdzielczego systemu skanalizowania obszaru planu,

- rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym z dróg komunikacji  wewnętrznej

- zakaz odprowadzania ścieków (tak kanałowego jak i powierzchniowego) do gruntu,

- zasadę budowy kanalizacji maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych,

- obowiązek podłączenia się do zbiorczej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarno – bytowej oraz deszczowej

- zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ścieków deszczowych (w tym z odwodnienia dróg) i wód melioracyjnych

- ścieki deszczowe z dróg i powierzchni utwardzonych muszą być podczyszczone w wysokosprawnych separatorach błota i substancji ropopochodnych.

§ 18

W zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala:

zaopatrzenie w ciepło w oparciu o źródła indywidualne z wykorzystaniem gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego o niskiej zawartości siarki lub odnawialnych źródeł energii.

§ 19

W zakresie gazyfikacji przewodowej plan ustala:

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określa:

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. opublikowane w Dz.U.Nr 97/2001 – dla gazociągów wybudowanych po 12.12.2001 roku

  - Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. opublikowane w Dz.Ustaw Nr 139/1995 – dla gazociągów wybudowanych przed 12.12.2001 roku

- zasadę gazyfikacji nowej zabudowy w obszarze planu gazem doprowadzonym z istniejących gazociągu g100mm przebiegającego w ulicy Przesmyckiego – przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych związanych z dostawą gazu,

- pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych zarówno na cele bytowo-gospodarcze jak i cele grzewcze,

- przebieg linii parkanów w odległości min. 0,5m od gazociągów,

- lokalizację szafek gazowych (otwieranych na zewnątrz od strony ulicy) w linii parkanów, lub w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową,

- gazociągi, które w wyniku modernizacji ulic i dróg znalazłyby się pod jezdnią należy przenieść w pas drogowy na koszt inwestora budowy.

§ 20

W zakresie elektroenergetyki plan ustala:

- pełne pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej,

- prowadzenie budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Energetyczny oraz w porozumieniu z właściwym zarządcą drogi,

- zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów takich gatunków, których naturalna wysokość  może przekraczać 3m,

- nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi,

- utrzymanie istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV w liniach rozgraniczających drogi 5KDw.

- przyłączanie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, powstała w wyniku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego.

- szczegółowe plany zagospodarowania poszczególnych terenów powinny przewidywać rezerwację miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach budynków i budowli w energię elektryczną  a także oświetlenia terenu wokół obiektów.

§ 21

W zakresie telekomunikacji plan ustala:

- pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne,

- zakaz lokalizowania masztów technicznych i obiektów telefonii komórkowej.

§ 22

W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala:

- zorganizowany i o powszechnej dostępności w obszarze planu system zbierania i ewakuacji odpadów stałych o charakterze komunalnym,

- obowiązek zabezpieczenia przez właścicieli nieruchomości możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w tym zakresie.

# V. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

§ 23

- Układ dróg publicznych na terenach objętych planem stanowią:

  - istniejąca ulica zbiorcza [KDZ] (ul. Chyliczkowska)

  - istniejąca ulica lokalna [KDL ] (ul. Przesmyckiego)

  - istniejące ulice dojazdowe [KDD] (ul. Ceglińskiego i ul. Markowskiego)

- Układ komunikacyjny wspomagają wewnętrzne ulice dojazdowe [KDw]

- Wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi pasy komunikacji drogowej publicznej, mają przebieg określony ściśle, a podana szerokość w liniach rozgraniczających jest szerokością minimalną.

§ 24

- Dla ulicy Chyliczkowskiej  – zbiorczej [KDZ], dopuszcza się wyłącznie skrzyżowania i wloty wyznaczone na rysunku planu. Od ulicy [KDZ] dopuszcza się bezpośrednią obsługę komunikacyjną przylegających do niej działek po uzyskaniu uzgodnienia od właściwego zarządcy drogi.

- Parametry linii rozgraniczających ulicy Chyliczkowskiej [KDZ] i Przesmyckiego [KDL] są dostosowane do prowadzenia komunikacji publicznej (autobusowej).

§ 25

- Plan ustala szerokości pasów terenu wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dla poszczególnych ulic:

- ulica Chyliczkowska – zbiorcza [KDZ] – od osi do północnej linii rozgraniczającej (całkowita szerokość w linach rozgraniczających min. 28m),

- ulica Przesmyckiego - ulica lokalna [KDL] – od osi do południowej linii rozgraniczającej (całkowita szerokość w linach rozgraniczających min. 20m),

- ulice dojazdowe [KDD] – szerokość w liniach rozgraniczających min. 10 m lub zgodnie z rysunkiem planu,

- ulice dojazdowe wewnętrzne [KDw] – szerokość w liniach rozgraniczających min. 8m, lub zgodnie z rysunkiem planu

- W terenie 7KDw ustala się zachowanie i ochronę wartościowego drzewostanu.

§ 26

Plan ustala następujące zasady parkowania dla obszaru objętego planem:

- Potrzeby parkingowe inwestorzy pokrywają na terenach własnych.

- Dla nowych inwestycji ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla usług – min 3 stanowiska na 100m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 stanowiska na obiekt usługowy,

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – min 2 stanowiska na lokal mieszkalny,

- Dopuszcza organizowanie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ulic, z wykluczeniem drogi [KDZ].

# VI. USTALENIA PRZEJŚCIOWE

§ 27

- Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

- W odniesieniu do obiektów istniejących, które wykraczają na rysunku planu poza linie zabudowy, wprowadza się zakaz ich rozbudowy i modernizacji w kierunku kolizji z liniami zabudowy, dopuszcza się wyłącznie ich remonty.

- Ze względu na zróżnicowany poziom lustra wody gruntowej należy poprzedzać realizacje badaniami geotechnicznymi gruntu. W przypadku wysokiego lustra wody postuluje się ograniczanie podpiwniczenia budynków.

- Plan wyklucza stosowanie indywidualnych ujęć wody (studnie) i odprowadzenia nieczystości (szamba). Plan nakłada obowiązek podłączenia nowych inwestycji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej) przed oddaniem obiektu do użytkowania.

Rozdział 3

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

I. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

§ 28

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [MN], ustala się:

- Przeznaczenie terenu:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca jako przeznaczenie podstawowe,

  - nieuciążliwe drobne usługi stopnia podstawowego (np. biura, gastronomia, usługi bytowe: handlu i rzemiosła), wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszący gospodarczy jako przeznaczenie dopuszczone,

  - plan dopuszcza utrzymanie obiektów usługowych wolnostojących wybudowanych przed wejściem w życie niniejszego planu

  - powierzchnia usług nie może przekroczyć 20% łącznej powierzchni użytkowej,

  - wyklucza się lokalizację usług i przedsięwzięć gospodarczych uciążliwych.

- Sposób i zasady zagospodarowania:

  - ustala się stosowanie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej

  - ustala się ochronę charakteru zabudowy istniejącego osiedla poprzez utrzymanie gabarytów budynków, kształtu dachów, kolorystyki

  - dla nowej zabudowy plan ustala minimalną wielkość działek budowlanych – min. 600m2 z tolerancją 5%

  - dopuszcza się zabudowę na działkach mniejszych, których podział został dokonany przed uprawomocnieniem się niniejszego planu, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu,

  - plan ustala maksymalną wysokość zabudowy – max do 3 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe) tj. max 10,5m od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu

  - ustala się wymóg zachowania min 60% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie czynnej,

  - ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy na działce - 0,5

  - nieprzekraczalne linie zabudowy - min 5m od linii rozgraniczających ulic lub zgodnie z rysunkiem planu

  - plan dopuszcza lokalizowanie na działce poza budynkiem mieszkalnym, drugiego budynku gospodarczego lub garażowego   – w sumie 2 budynki,

  - postuluje się pielęgnację i utrzymanie oraz wzbogacenie zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż granic działek od strony ulic,

  - W północnej części terenu przebiega granica strefy uciążliwości od cmentarza (150m.), obowiązują zapisy §12.

§29

W odniesieniu do obszaru funkcjonalnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem [MN/U] ustala się:

- Przeznaczenie terenu:

  - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako przeznaczenie podstawowe,

  - nieuciążliwe usługi, handel, rzemiosło jako przeznaczenie dopuszczone,

  - dopuszcza się dotychczasowy sposób  użytkowania działek pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do ich granic

  - w pasie działek przylegającym bezpośrednio do ul. Chyliczkowskiej [KDZ], postuluje się sukcesywne przekształcanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w zabudowę usługową (ze względu na uciążliwości komunikacyjne ulicy),

  - ustala się zasadę lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w taki sposób by była ekranowana poprzez zabudowę istniejącą lub usługową od uciążliwości ul. Chyliczkowskiej [KDZ] – zakazuje się lokalizowania obiektów funkcji chronionej

  - wyklucza się lokalizację usług i przedsięwzięć gospodarczych uciążliwych.

- Sposób i zasady zagospodarowania:

  - ustala się stosowanie zabudowy wolnostojącej; dopuszcza się utrzymanie form bliźniaczych:

    - dla nowej zabudowy wolnostojącej plan ustala minimalną wielkość działek budowlanych dla zabudowy  wolnostojącej – min 800m2 z tolerancją 5%

  - dopuszcza się zabudowę na działkach mniejszych, których podział został dokonany przed uprawomocnieniem się niniejszego planu, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu,

  - plan ustala maksymalną wysokość zabudowy – max do 3 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe) tj. max 10,5m od poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przekrycia dachu,

  - ustala się wymóg zachowania min 50% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie czynnej,

  - ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy dla działki - 0,5;

  - nieprzekraczalne linie zabudowy:

    - min. 18 od skraju jezdni ulicy zbiorczej [KDZ]

    - min 5m od linii rozgraniczających ulic dojazdowych lub zgodnie z rysunkiem planu

  - plan dopuszcza lokalizowanie na działce poza budynkiem mieszkalnym, drugiego budynku: gospodarczego, garażowego lub usługowego – w sumie 2 budynki; nie ustala się kolejności realizacji wymienionych budynków i dopuszcza się łączenie wymienionych funkcji w jednym budynku,

  - w stosunku do działek, na których znajdują się więcej niż 2 obiekty już istniejące o funkcji innej niż mieszkalnej, plan ustala zakaz nadbudowy i rozbudowy jednego z nich, dopuszcza się jedynie jego remont i modernizację

  - postuluje się obsadzenie granicy działek od strony ulic zielenią wysoką i niską,

  - postuluje się wymóg stosowania zabezpieczeń od uciążliwości akustycznych w budynkach (np. okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej) od strony ulicy Chyliczkowskiej [KDZ] oraz zaleca wprowadzenie zieleni izolacyjnej i ochronnej (drzew i krzewów) na granicy działek z w/w ulicą,

  - w stosunku do usług plan ustala ograniczenie ewentualnych ich uciążliwości do granic prawa własności inwestora do terenu, stosowanie do zapisów paragrafu 12 pkt.8.

##### .

Rozdział 3 - USTALENIA KOŃCOWE

§ 30

Ustala się wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty (renty planistycznej) od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszego planu, pobieranej jednorazowo w momencie sprzedaży nieruchomości w okresie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu,  w wysokości:

- dla terenów MN 	- 20%

- dla terenów MN/U 	- 20%

- dla terenów komunikacji  KDw	- 15%

- dla terenów komunikacji K [KDZ, KDL, KDD]	- 1%

§ 31

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 32

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

§ 33

Na terenie objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 613/LI/98 z dnia 29.04.98r. (Dz. Urz. Woj. W-go  Nr 36 poz.119 z dnia 16.07.1998r.),

§ 34

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 35

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Piasecznie

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego po przeprowadzeniu procedury planistycznej w trybie  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10 maja 2003r, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) proponuje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna, dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską, Żeglińskiego.